Bydgoszcz, dnia 03.07.2013r.
Zamawiający:
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J. J. Śniadeckich
85-225 Bydgoszcz
ul. Kordeckiego 20
Tel./fax 052 374 92 72/73

dot. postępowania o zamówienie publiczne na :
dostawę urządzeń do Pracowni Biochemiczno -Toksykologicznej w ramach projektu
 Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy 
Postępowanie  nr AZZP-BB.24-103/2013

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)  Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ:

I.	Modyfikacja nr 1:	

Rozdział IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zadanie nr 2 Dostawa mikrowirówka z chłodzeniem

Przed zmianą

14. Wirnik (rotor) kątowy do 36 probówek x 2,2 /1,5 ml, maksymalna prędkość nastawna nie mniej niż 14 000 min-1oraz nie mniej niż 21 900 x g, hermetycznie uszczelniany;

Po  zmianie

14. Wirnik (rotor) kątowy do 30 probówek x 2,2 /1,5 ml, maksymalna prędkość nastawna nie mniej niż 14 000 min-1oraz nie mniej niż 21 200 x g, hermetycznie uszczelniany

Pozostałe parametry nie ulegają zmianie.

									Zamawiający (-)