Bydgoszcz, dnia 03.07.2013r.
Zamawiający:
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J. J. Śniadeckich
85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20
Adres do korespondencji:
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7 
Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój 141
Tel/Fax. 052 374 92 61/73

dot. postępowania o zamówienie publiczne na :
dostawę urządzeń do Pracowni Biochemiczno -Toksykologicznej w ramach projektu
 Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy 
Postępowanie  nr AZZP-BB.24-103/2013

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)  Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniami wniesionym przez Wykonawcę. o następującej treści:

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuści wirówkę gdzie ustawienie parametrów pracy następuje za pomocą 1 pokrętła?
Odpowiedź
Zamawiający  dopuści wirówkę z ustawieniem parametrów pracy za pomocą 1 pokrętła.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuści wirówkę wyposażoną w rotor kątowy do 30 probówek 2,2/1,5ml o RCF 21 200 x g oraz drugi rotor horyzontalny zgodny z SIWZ?
Odpowiedź
Zamawiający  dopuści wirówkę wyposażoną w rotor do 30 probówek 2,2/1,5ml o RCF 21 200 x g oraz drugi rotor horyzontalny zgodny z SIWZ.

							Zamawiający (-)