Bydgoszcz, dnia 20.07.2015 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji ws. Zamówienia:

85-789 Bydgoszcz, Al. S. Kaliskiego 7

Tel./Fax. 052 374 92 63/66

dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawu do korekcji kwantowej do spektrofluorymetru

Nr postępowania AZZP.243.74.2015

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) :

1.  W specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w rozdziale IV Opis Przedmiotu Zamówienia pkt.  3.

skreśla się zapis :

- przeprowadzenie szkolenia w języku polskim dla co najmniej 3 pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi dostarczonego „Sprzętu”

w zamian wprowadza się zapis, który otrzymuje następujące brzmienie:

- przeprowadzenie stanowiskowego instruktażu w języku polskim dla co najmniej 3 pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi dostarczonego „Sprzętu”

2.  W specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w rozdziale IV Opis Przedmiotu Zamówienia, w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, w parametrach technicznych zestawu, pkt. 6

skreśla się zapis

Zakres korekcji dł. fali: co najmniej 50-800 nm

w zamian wprowadza się zapis, który otrzymuje następujące brzmienie:

Zakres korekcji dł. fali: co najmniej 500-800 nm

3.  W załączniku nr 4 Projekcie umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w

§ 2 Termin i warunki dostawy, pkt. 2

skreśla się zapis

Wykonawca dostarczy „Sprzęt” na swój koszt i ryzyko oraz dokona jego wniesienia w miejsce wskazane przez  Zamawiającego

w zamian wprowadza się zapis, który otrzymuje następujące brzmienie:

Dostawa obejmuje:  dostarczenie i instalację przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia na własny koszt i ryzyko w miejsca wskazane przez Zamawiającego;

4.  W załączniku nr 4 Projekcie umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w

§ 2 Termin i warunki dostawy, dodaje się zapis pkt. 4

Przeprowadzenie stanowiskowego instruktażu w języku polskim dla co najmniej 3 pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi dostarczonego „Sprzętu”

Zamawiający ( - )