Bydgoszcz, dnia 22.08.2013r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój 141

Tel/Fax. 052 374 92 61/73

dot. postępowania o zamówienie publiczne na :

Dostawa i montaż sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

Postępowanie  nr AZZP-BB.24-146/2013

- W specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w rozdziale IV Opis przedmiotu zamówienia oraz miejsce dostawy, w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, pozycja nr 11 pkt. c):

- Skreśla się zapis

Prędkość wirowania ustawiana w zakresie od co najmniej 100 do co najmniej 17500 rpm

- Wprowadza się zapis

Prędkość wirowania ustawiana w zakresie od co najmniej 200 do co najmniej 18000 rpm

- W specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w rozdziale IV Opis przedmiotu zamówienia oraz miejsce dostawy, w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, pozycja nr 11 pkt. h):

- Skreśla się zapis

Osiągany zakres temperatur od maksymalnie -10 do co najmniej +40 st.C

- Wprowadza się zapis

Osiągany zakres temperatur od maksymalnie -20 do co najmniej +40 st.C

Zamawiający ( - )