Bydgoszcz, dnia 28.02.2019 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

tel. 52 374 92 71

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Adaptacja i remont budynku 3.1 przy ul. Kaliskiego 7 i budynku C przy ul. Suchej 9” (AZZP.243.11.2019)

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

- Załącznik nr 9 - Branżowe dokumentacje projektowe, przedmiary robót, STWiOR dla zadania nr 1 - dodaje się pliki w postaci:

- UTP_bud_3_1-schemt_E8_1(A3) - Rozdzielnica R.Wen.2- schemat ideowy;

- UTP_bud_3_1-schemt_E8_2(A4) - Rozdzielnica R.Wen.2- prefabrykacja.

- Załącznik nr 10 - Branżowe dokumentacje projektowe, przedmiary robót, STWiOR dla zadania nr 2 - dodaje się pliki w postaci:

- 1PW_opis_arch+konstr_sucha - opis architektoniczno – konstrukcyjny;

- neutralizator - karta techniczna neutralizatora.

- Załącznik nr 10 - Branżowe dokumentacje projektowe, przedmiary robót, STWiOR dla zadania nr 2 – modyfikuje się plik „Do przetargu zad 2”:

- dokumentacja budowlana - bud C-03 rzut posadzek – informacja o wykonaniu posadzek, rys CW-05

skreśla się zapis dla pomieszczeń 0.01, 0,03, 0,.04, 0.09, 0.10, 0.11, 0.13, 0.15, 0.16, 1.02, 1.03: p. winylowa

wprowadza się zapis dla pomieszczeń 0.01, 0,03, 0,.04, 0.09, 0.10, 0.11, 0.13, 0.15, 0.16, 1.02, 1.03 : p. gres

- dokumentacja budowlana - bud C-01 rzut parteru– informacja o wykonaniu posadzek, rys CW-01

skreśla się zapis dla pomieszczeń 0.01, 0.03, 0.04, 0.09, 0.10, 0.11, 0.13, 0.15, 0.16, 1.02, 1.03 : p. winylowa

wprowadza się zapis dla pomieszczeń 0.01, 0.03, 0.04, 0.09, 0.10, 0.11, 0.13, 0.15, 0.16, 1.02, 1.03: p. gres

- dokumentacja budowlana - bud C-05 stol_drz_wewn – informacja o wykonaniu drzwi wewnętrznych, rys CW-08:

skreśla się zapis dla Dw9 poz. MATERIAŁY/KOLORYSTYKA stal

wprowadza się zapis dla Dw9 poz. MATERIAŁY/KOLORYSTYKA: profil Alu

- dokumentacja budowlana - STWiORB prace budowlane bud C- informacja dotycząca antypoślizgowości, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne SST-13, Kładzenie Płytek pkt 2A (strona 68):

skreśla się zapis: Płytki posadzkowe 30x30 grubości min. 8,5 mm antypoślizgowe o IV stopniu odporności na ścieranie (odporność na ścieranie PEI-4 ilość obrotów 6000, stopień antypoślizgowe R-12 o krytycznym stopniu kąta poślizgu 19-27º), układane na zaprawę klejową przeznaczoną na podłoża krytyczne (zaprawa elastyczna). Spoiny elastyczne wodoodporne posadzkowe. Poziom okładzin posadzek zrównany z poziomem podłóg pomieszczeń przyległych. Płytki posadzkowe utrzymane w klasie i barwach jasno szarych z obrzeżem szer. 30 cm i cokołem w odcieniach zieleni (wg kolorystyki jak w PT), wg uzgodnienia z Inwestorem.

wprowadza się zapis: Płytki posadzkowe 30x30 grubości min. 8,5 mm antypoślizgowe o IV stopniu odporności na ścieranie (odporność na ścieranie PEI-4 ilość obrotów 6000, stopień antypoślizgowe R-11 o krytycznym stopniu kąta poślizgu 19-27º), układane na zaprawę klejową przeznaczoną na podłoża krytyczne (zaprawa elastyczna). Spoiny elastyczne wodoodporne posadzkowe. Poziom okładzin posadzek zrównany z poziomem podłóg pomieszczeń przyległych. Płytki posadzkowe utrzymane w klasie i barwach jasno szarych z obrzeżem szer. 30 cm i cokołem w odcieniach zieleni (wg kolorystyki jak w PT), wg uzgodnienia z Inwestorem.

- przedmiar - Adaptacja pom budynku C - Zadanie 2

skreśla się zapis Lp. 85: Ułożenie w ciągach komunikacyjnych posadzek z gresu technicznego o grubości min. 8,5 mm w „karo”. Płytki posadzkowe antypoślizgowe (w klasie R-12 o krytycznym stopniu kąta poślizgu 19-27 stopni), o Iv stopniu odporności na ścieranie (odporność na ścieranie PEI-4 ilość obrotów 6000). Okładziny układane na warstwie kleju przeznaczonego na podłoża krytyczne. Spoiny elastyczne wodoodporne posadzkowe. Poziom okładzin posadzek zrównany z poziomem pomieszczeń przyległych. Wyboru wzoru i koloru glazury dokona Inwestor.

wprowadza się zapis Lp. 85: Ułożenie w ciągach komunikacyjnych posadzek z gresu technicznego o grubości min. 8,5 mm w „karo”. Płytki posadzkowe antypoślizgowe (w klasie R-11 o krytycznym stopniu kąta poślizgu 19-27 stopni), o Iv stopniu odporności na ścieranie (odporność na ścieranie PEI-4 ilość obrotów 6000). Okładziny układane na warstwie kleju przeznaczonego na podłoża krytyczne. Spoiny elastyczne wodoodporne posadzkowe. Poziom okładzin posadzek zrównany z poziomem

Zamawiający

(-)