- Bydgoszcz., 30.11.2012 r.

- Wykonawcy

w postępowaniu o zamówienie publiczne

na zakup aparatury laboratoryjnej i badawczej

- Nr sprawy: AZZP-S.24-273/2012

Informujemy, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ. Poniżej przedstawiamy pytania wraz z odpowiedziami.

- Czy Zamawiający może sprecyzować pojemność rotora, który ma wchodzić w skład zestawu?

Odpowiedź: 1. Wirówka powinna być wyposażona w rotor kątowy SIGMA 12154H na 24 probówki 1,5/2ml.

2.	Czy wirówka powinna posiadać system mocowania rotora bez użycia narzędzi (np. imbus, śrubokręt) ale za pomocą przycisku znajdującego się na rotorze?

Odpowiedź: 2. Rotor, który będzie zakupiony wraz z wirówką musi być w pełni zgodny pod względem mocowania z posiadanymi już przez Zamawiającego rotorami firmy SIGMA, które są mocowane za pomocą klucza i specjalnej śruby rozprężnej. W związku tym nie dopuszcza się mocowania rotora bez użycia narzędzi.

3.	Czy wirówka powinna posiadać możliwość programowania i czy dostęp do zapisanych programów powinien być zapewniony bezpośrednio z panelu sterowania wirówki (osobny przycisk do każdego z programów)?

Odpowiedź: 3. Tak, wirówka powinna posiadać możliwość programowania. Zamawiający nie wymaga osobnego przycisku dla każdego z programów.

Zastępca Kanclerza

/Marian Dahms/