# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

Zaprojektowanie i wykonanie wymiany dźwigu osobowego w Domu Studenta nr 2F przy ul. Kaliskiego 14

Nr postępowania AZZP-S.24-211/2011

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul. Ks. A. Kordeckiego 20

85-225 Bydgoszcz

…………………………………

zatwierdzam

Bydgoszcz, dnia 7 listopada 2011 r.

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz

- TRYB POSTĘPOWANIA

  - Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

  - Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp).

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu wykonawczego, wykonanie demontażu i wymiany dźwigu osobowego, na bazie istniejącego szybu i pomieszczenia maszynowni, w budynku Domu Studenta 2F przy al. Kaliskiego 14.

Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień 
(CPV: 45111100-9, 45262311-4, 45442121-1, 45313000-4, 50750000-7).

2.	Zakres prac obejmuje:
- wykonanie projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem przewidzianych prawem decyzji administracyjnych,

- demontaż istniejącego urządzenia dźwigu wraz osprzętem, 
- dostawę i montaż nowego dźwigu osobowego wraz z nowym osprzętem,

- uzyskanie decyzji pozwalającej na eksploatację dźwigu.

3.	Parametry i wymagania techniczne dźwigu:

- udźwig 800 kg lub 10 osób,

- ilość przystanków 11.

- wysokość podnoszenia 28,7 m,

- prędkość nominalna 1m/s, dojazdowa 0,25 m/s,
- awaryjny zjazd kabiny, 
- zjazd pożarowy.

4.	Szczegółowe warunki wykonania zadania określa „Opis do projektu wykonawczego” stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ.

5.	Warunki wykonywania robót:

1)  Wykonawca zobowiązany jest przygotować sobie własne zaplecze socjalne i zaplecze magazynowe.

2)  Zamawiający zapewni pobór wody i energii elektrycznej z ujęć wskazanych przez Zamawiającego.

6.	Po wykonaniu robót budowlanych wykonawca zapewni;

- 12 miesięczną konserwację urządzeń dźwigowych po uzyskaniu Decyzji pozwalającej na eksploatację wydanej przez UDT,

- konserwację istniejących urządzeń dźwigowych od czasu protokólarnego wprowadzenia Wykonawcy na obiekt do czasu uzyskania od UDT Decyzji pozwalającej na eksploatację dźwigów.

7.	Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej gwarancji na wszystkie wykonane roboty i wbudowane materiały.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie powinno zostać wykonane w okresie do 01.03.2012 r.

### WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy Pzp:

1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty polegające na wykonaniu montażu lub wymianie dźwigu w budynku wysokim (powyżej 9 kondygnacji) o wartości (netto) nie mniejszej niż 150.000 zł.

1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania następujących funkcji:

- kierownik budowy,

- kierownik robót elektrycznych.

1.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Spełnianie przez Wykonawcę pozostałych warunków, o których mowa w rozdziale V pkt. 1 SIWZ Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą (wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2).

2.	W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.

Podstawą oceny, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1 Pzp jest oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia złożone wraz z ofertą (wzór oświadczenia – załącznik nr 3) oraz dokument, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 SIWZ.

3.	Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą „spełnia / nie spełnia”.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

  - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia – załącznik nr 2 do SIWZ);

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ);

  - aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Z odpisu tego powinno w szczególności wynikać, iż wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 Pzp (według przywołanego przepisu wykluczeniu podlegają wykonawcy, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego);

  - wykaz robót budowlanych, o których mowa w rozdziale V pkt. 1.1.2 SIWZ z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania;

  - dokumenty potwierdzające, że roboty wykazane w dokumencie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

  - wykaz osób, które będą kierowały wykonywaniem zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i informacją o podstawie dysponowania tymi osobami;

  - oświadczenie stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie pełniąc samodzielne funkcje techniczne w budownictwie posiadają właściwe uprawnienia budowlane;

  - informację wskazującą części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom lub oświadczenie, że całość zamówienia wykona bez udziału podwykonawców.

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW; OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

  - W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej.

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej, każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować:

- na adres: 	Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7, Bud. RCI,

Zamówienia Publiczne, pokój B 111;

- na faks nr: 0-52 37 49 332;

- e-mail: slomko@utp.edu.pl

  - Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Romuald Słomko

tel. 0-52 37 49 332, w godz. 8:30 – 15:00

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

  - Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 4 000,- zł (słownie: czterech tysięcy złotych).

  - Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu – wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez PEKAO S.A. II Oddział w Bydgoszczy nr 93 1240 3493 1111 0000 4279 1269.

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

  - Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz powinno być ważne przez cały okres związania ofertą.

  - Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

  - Pod rygorem nieważności oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć razem z tłumaczeniem na język polski.

  - Oferta oraz jej załączniki powinny być czytelne. W tym celu zaleca się jej sporządzenie pismem maszynowym, na komputerze lub czytelnym pismem odręcznym.

  - Ofertę sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ (formularz oferty).

  - Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa jako pełnomocnik Wykonawcy, do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony). Z przedstawionego pełnomocnictwa powinno jednoznacznie wynikać upoważnienie do podpisania oferty.

  - Zamawiający zaleca, aby:

- każda strona oferty (w tym także dokumenty złożone wraz z ofertą) powinna być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę;

- wszystkie strony oferty były ze sobą trwale złączone (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.) i kolejno ponumerowane.

  - Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez jego uszkodzenia. Opakowanie powinno być zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy, 
zaadresowane: 	Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7 Bud. RCI,

Zamówienia Publiczne, pokój B 111;

oraz opisane: 	„Przetarg na wykonanie wymiany dźwigu”

  - Na ofertę składają się:

- wypełniony formularz oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1);

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór – załącznik nr 2);

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór – załącznik nr 3);

- aktualny odpis z właściwego rejestru (nie dotyczy osób fizycznych) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

- pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik – oryginał lub odpis notarialnie poświadczony;

- wykaz robót budowlanych;

- dokumenty potwierdzające wykonanie robót wymienionych w wykazie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz ich prawidłowe ukończenie – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

- wykaz osób, które będą kierowały wykonywaniem zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych;

- oświadczenie stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie pełniąc samodzielne funkcje techniczne w budownictwie posiadają właściwe uprawnienia budowlane;

- dowód wniesienia wadium;

- informacja wskazująca części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom) lub oświadczenie, że wykona całość zamówienia bez udziału podwykonawcy;

- kalkulacja ceny oferty.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego u specjalisty ds. zamówień publicznych – Bydgoszcz, al. Kaliskiego 7, budynek RCI, pokój B 111 lub przesłać na adres Zamawiającego (por. rozdział VII pkt. 3 SIWZ).

  - Termin składania ofert: do 22.11.2010 r., do godz. 11:00.

  - Publiczne otwarcie ofert nastąpi 22.11.2010 r., o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy al. Kaliskiego 7 – budynek RCI, pokój B 111.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

  - Zgodnie z art. 85 ust. 2 Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, przy czym Zamawiający może tylko raz (co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą) zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

  - Cena podana przez Wykonawcę w formularzu oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) jest całkowitym wynagrodzeniem za zrealizowanie całości zamówienia objętego niniejszym postępowaniem wraz z podatkiem od towarów i usług.

Cena zawierać powinna koszty 12 miesięcznej konserwacji dźwigu opisanej w rozdz. III pkt. 6 SIWZ.

  - Wynagrodzenie Wykonawczy ma charakter ryczałtowy. Cena podana w ofercie pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.

  - Cena oferty winna wynikać z kalkulacji wykonanej na podstawie kosztorysów szczegółowych i szacunków własnych i wykazywać ceny netto i brutto wszystkich elementów zadania.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, którego oferta nie podlega odrzuceniu i, którego oferta została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert podane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej SIWZ.

- Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od przekazania Wykonawcom informacji o wyborze oferty.

- Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum (oferta wspólna), Zamawiający zażąda (jeszcze przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego) umowy regulującej współpracę Wykonawców.

- Przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Wykonawca wniesie przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy (dalej: zabezpieczenie) w wysokości 5% całkowitej ceny podanej w ofercie.

  - Zabezpieczenie może być wniesione (według wyboru Wykonawcy) w jednej lub kilku następujących formach:

      - pieniądzu – wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez PEKAO S.A. II Oddział w Bydgoszczy nr 93 1240 3493 1111 0000 4279 1269,

      - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

      - gwarancjach bankowych,

      - gwarancjach ubezpieczeniowych,

      - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

  - Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób:

      - 70 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

      - 30 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady – kwota ta zostanie zwrócona najpóźniej 15. dnia po upływie okresu rękojmi za wady.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

### 1.	Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z Nim umowę w sprawie zamówienia publicznego, której wzór stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

2.	Umowa o udzielenie zamówienia publicznego będzie określała zakres robót, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców.

3.	Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy. Zamiana podwykonawcy wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu tego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów Prawa zamówień publicznych, przysługuje odwołanie.

  - W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia Odwołującego z postępowania,

- odrzucenia oferty Odwołującego

Załączniki:

- Formularz ofertowy,

- Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

- Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

- Opis do projektu wykonawczego,

- Wzór umowy.

Załącznik nr 1 do SIWZ

# F O R M U L A R Z     O F E R T Y

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Nazwa Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia): ...........................................................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................

NIP ........................................................ Nr telefonu  ........................................................

Nr faksu (do celów korespondencji z Zamawiającym) ...................................................................

Adres do korespondencji z Zamawiającym (jeżeli inny niż podany wyżej) ...................................

(UWAGA-w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy)

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na zaprojektowanie i wykonanie wymiany dźwigu osobowego w Domu Studenta nr 2F przy al. Kaliskiego 14

SKŁADAMY OFERTĘ

na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na następujących warunkach:

cena: ……………………………................... (słownie: ….………………………......)

Podana wyżej cena jest całkowitym wynagrodzeniem za wykonanie zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług.

Oświadczamy, że:

    - zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń,

    - posiadamy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty,

    - zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

………………….., dn. ………………….. r.

………………………………………

podpis osoby uprawnionej 
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

My, niżej podpisani

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

działając w imieniu

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

(nazwa Wykonawcy)

przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej

………………….., dn. ………………….. r.

………………………………………

podpis osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

My, niżej podpisani

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

działając w imieniu

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

(nazwa Wykonawcy lub podmiotu trzeciego, na którego zasobach Wykonawca polega i, który będzie brał udział w realizacji zamówienia)

oświadczamy, że:

  - znana nam jest treść art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych;

  - w stosunku do nas nie zachodzi żadna przesłanka wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określona w w/w przepisie.

………………….., dn. ………………….. r.

………………………………………

podpis osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

Opis wymagań do projektu wykonawczego i roboty budowlanej

w zadaniu inwestycyjnym pn.

Wykonanie projektu wykonawczego, wykonanie demontażu i wymiany dźwigu osobowego, na bazie istniejącego szybu i pomieszczeń maszynowni w budynkach Domu Studenta nr 2F przy al. prof. Kaliskiego 14 w Bydgoszczy.

I. Wymogi związane z projektem wykonawczym

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania:

1. Inwentaryzacji dźwigu i maszynowni;

2. Opracowania dokumentacji projektowo – montażowej;

2.1. Dokumentacja winna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dla dźwigów elektrycznych.

2.2. Wymagane jest, aby dokumentacja, atesty, poświadczenia i wszelkie instrukcje były napisane w języku polskim.

2.3. Sporządzona dokumentacja powinna zawierać: dokumentację techniczno rozruchową, dokumentację dla konserwatora (wykaz czynności konserwacyjnych dla zamontowanego dźwigu uwzględniając czasookres wykonania tych czynności, schematy elektryczne wraz z instrukcją).

II. Stan istniejący:

Parametry istniejącego dźwigu osobowego

a) rok budowy dźwigu 1977 r.

b) rodzaj dźwigu: osobowy

c) producent :ZUD Warszawa

d) wysokość podnoszenia 28,7 m

e) prędkość nominalna 1,0 m/s

f) prędkość dojazdowa 0,25 m/s

g) rodzaj sterowania : zbiorcze według schematu E 1008

h) silnik SBJDCe 96/36 moc 12/2 KW

i) wciągarka R5-DL

jl) maszynownia : górna

k) liczba przystanków - 11

l) udźwig 800kG

m) wymiary szybu 1700 x 2000 mm (szerokość x głębokość)

n) wymiary kabiny 1300 x 1600 mm (szerokość x głębokość)

o) podszybie 1750 mm

p) nadszybie 3600mm

r) zasilanie dźwigi 400 V

UWAGA:

Inwestor pozostawia:

- przeciwwagi mieczowe, dociążane, wymiary klocka (800x150x50)mm, masa 1367kg,

- prowadnice kabiny – ciągniona RF90 (T90/A wg. ISO) (90x75x16)mm, pow. robocza (42x16)mm,

- prowadnice przeciwwagi – RF50 (50x50x9)mm,

- zderzaki kabiny szt. 2,

- zderzaki prowadnicy szt. 2.

III. Charakterystyka techniczna montowanego dźwigu:

1.1Typ: dźwig osobowy przystosowany do przewozu osób

Udźwig - 800 kG lub 10 osób

Wysokość podnoszenia - 28,7 m

Napęd:

elektryczny, silnik jednobiegowy regulowany falownikiem z sterowaniem wektorowym w pętli zamkniętej z enkoderem umożliwiający łagodny start i zatrzymanie.

Tablica sterowa Sterowanie Mikroprocesorowe, zbiorcze “góra - dół”

Wymagane zabezpieczenia - kontrola faz napięcia zasilającego:

- przed skutkami zwarć doziemnych

- przed zwarciami napięć pomocniczych

- przed przekroczeniem prądu

- silnika zespołu napędowego przed przeciążeniem (przegrzaniem)

- falownika przed przegrzaniem

- posiadająca funkcję zjazdu pożarowego

Prędkość: nominalna 1 m/s dojazdowa 0,25m/s

Ilość przystanków:

/ ilość dojść 11 / 11

1.2 Kabina:

wysokość wewnętrzna kabiny – 2130 mm !

(nieprzelotowa) ściany segmenty wykonane z blachy kwasoodpornej szczotkowanej.

Oświetlenie typu jarzeniowego nad sufitem podwieszonym.

Sufit Podwieszony wykonany z blachy nierdzewnej z otworami.

Podłoga Wykładzina trudnościeralna w kolorze szarym antypoślizgowa.

Lustro na tylnej ścianie

1.3 Panel dyspozycji Wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony:

1. przyciski dyspozycji przystanków

2. włączający wentylator

3. otwierania i zamykania drzwi

4. włączający alarm

5. przyciski wykonane ze stali nierdzewnej podświetlane

6. elektroniczny piętrowskazywacz ze strzałkami informującymi o kierunku jazdy kabiny

7. sygnalizację głosową powiadamiająca o aktualnym piętrze na, którym znajduje się dźwig

8. oświetlenie awaryjne (2h) w przypadku braku zasilania podstawowego

Wentylacja: wentylator zamocowany nad dachem kabiny

1.4 Drzwi kabinowe- anty- wandal

charakterystyka: wystrój zabezpieczenie anty- wandal

automatyczne teleskopowe o wymiarach w świetle minimum :

- szerokość 900

- wysokość 2100

Skrzydła drzwi blacha nierdzewna szczotkowana

Pełnowymiarowa kurtyna elektryczna o wymiarze h=1800 (mm) w otworze wejściowym kabiny

Napęd drzwi kabinowych, charakterystyka zabezpieczenia.

Elektryczny silnik jednobiegowy regulowany falownikiem

1.5 Drzwi przystankowe charakterystyka wystrój:

automatyczne, teleskopowe

o wymiarach w świetle minimum

- szerokość 900

- wysokość 2100

- skrzydła wykonane z blachy nierdzewnej szczotkowanej w wersji naty- wandal

- ościeżnica drzwi blacha nierdzewna

- progi wykonane ze stali nierdzewnej, zabezpieczające posadzkę

Kasety wezwań (wymagania dotyczą wszystkich pięter) wykonane z blachy nierdzewnej w wersji anty-wandal z piętrowskazywaczem i informacją o kierunku jazdy dźwigu.

2. Zakres robot.

2.1. Wykonanie demontażu starego dźwigu.

2.2. Sprawdzenie zakotwienia wszystkich konstrukcji wsporczych prowadnic kabiny i przeciwwagi, a w przypadku stwierdzenia niedostatecznego zamocowania, wykonać prawidłowe zamocowanie

2.3. Należy wykonać pionowanie prowadnic kabiny i przeciwwagi oraz wykonać odnowienie ich powłok malarskich.

2.6. Malowanie szybu farbami emulsyjnymi lub białkowanie w kolorze białym

2.7. W szybie dźwigowym dokonać sprawdzenia zainstalowanego oświetlenia elektrycznego, dające natężenie nie mniejsze niż 50 luksów w odległości 1m nad dachem kabiny (wg PN-EN 81-1) w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uchybień dokonanie naprawy.

2.8. Rozdzielnię dźwigową, obwody oświetleniowe szybu jak wszystkie obwody dźwigowe należy wykonać w układzie sieci TN-S zgodnie z normą (PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych)

2.9. Jako uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim w urządzeniach dźwigowych, oś szybu, gniazd wtykowych należy zastosować wysokoczułe wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie wyzwolenia IΔn≤30 mA.

2.10. Tablica sterowa powinna być zabezpieczona przed chwilowym wzrostem

napięcia w sieci .

2.11. Sterowanie dźwigu nie może być wyposażone w kod dostępu.

2.12. Transport elementów dźwigu na miejsce instalacji.

2.13. Montaż dźwigu zgodnie z przedstawioną i zatwierdzoną dokumentacją projektową.

2.14. Wykonanie pomiarów elektrycznych.

2.15. Sporządzenie dokumentacji rejestracji dla dźwigu.

2.16. Rozruch dźwigu, regulacje.

2.17. Udział w odbiorze U.D.T.

2.18. Z uwagi na prace prowadzone w czynnym obiekcie, wymaga się na czas wymiany osłonięcia drzwi na wszystkich przystankach, sztywną do wysokości 2 m obudową, którą należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować.

2.19. Wymaga się prowadzenia prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu, a w szczególności transport starych i nowych części w miarę możliwości wewnątrz szybu.

2.20. Pod koniec każdego dnia pracy Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu.

2.21. Po zakończeniu prac budowlanych związanych z montażem automatycznych drzwi szybowych, należy wykonać:

● obróbkę wykańczającą wokół ościeżnic drzwi szybowych (gipsowanie, szpachlowanie, malowanie itp.) w celu przywrócenia walorów estetycznych budynku

2.22. Odzyskane materiały z demontażu dźwigu stają się własnością Inwestora.

2.23. Oferowany dźwig musi spełniać:

➢ krajową normę PN-EN 81-1

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów Część 1: Dźwigi elektryczne

➢ krajową normę PN-EN 81-70

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów, Dźwigi osobowe i towarowe specjalnego przeznaczenia. Część 70: Dostęp do dźwigów dla osób, włączając osoby niepełnosprawne.

➢ krajową normę PN-EN 81-28

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów. Część 28: System zdalnego alarmowania w dźwigach osobowych i towarowych.

➢ krajową normę PN-IEC 60364

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

➢ Unijną dyrektywę dźwigową 96/16/WE

ustawę z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82 poz. 556)

2.24. W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić:

✔ wszystkie prace i uwagi określone w punktach od 2.1. do 2.23

✔ wszystkie prace pomocnicze konieczne podczas demontażu

starych elementów dźwigu i montażu dźwigu

✔ prace budowlane i malarskie związane z montażem dźwigu

✔ koszt materiału i prac niezbędnych potrzebnych do wykonania zabezpieczenia terenu budowy

IV. Warunki prowadzenia robót budowlanych

1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przekaże Wykonawcy teren budowy.

2. Zabezpieczenie terenu budowy

2.1. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, np.: wygrodzenie, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robot i bezpieczeństwa użytkowników budynku.

2.2. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

2.3. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie czystości i zabezpieczenia miejsca realizacji robot przed ingerencją obsługi i użytkowników czynnego obiektu w okresie realizacji kontraktu do odbioru końcowego robot.

3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót i ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie realizacji robot, Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robot albo personel Wykonawcy.

4. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności:

a) dokładny opis wszelkich instalacji windy w budynku,

b) szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń,

c) rysunki powykonawcze instalacji windy (komplet rzutów i schematów)

przedstawiające rzeczywiste rozmieszczenia urządzeń,

d) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich

zastosowanych elementów instalacji windy, materiałów wykończeniowych.

Należy zwrócić szczególna uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementów wind bądź innych elementów budynku.

5. Odbiór końcowy

Po wykonaniu prób przewidzianych dla windy należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego.

W skład komisji wchodzi przedstawiciel Dozoru Technicznego, przedstawiciele inwestora oraz przedstawiciele Wykonawcy.

6. Zobowiązania Wykonawcy po zakończeniu robót

Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia firmy konserwującej, mającej obsługiwać sprzęt i urządzenia windy.

- Załącznik nr 5 do SIWZ

- UMOWA nr AZZP- S.24-211/2011

zawarta w Bydgoszczy w dniu …………..2011 r pomiędzy:

- Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich z siedzibą w Bydgoszczy

- przy ul. Ks. Kordeckiego 20, zwanym „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

prof. dr. hab. inż. Janusza Prusińskiego – Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich,

przy kontrasygnacie

mgr inż. Renaty Zalewskiej - Kwestora

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………..,

zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1

- W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, zgodnie ze złożoną ofertą wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego projekt wykonawczy, demontaż i wymianę dźwigu osobowego, na bazie istniejącego szybu i pomieszczenia maszynowni, w budynku Domu Studenta nr 2F przy al. Kaliskiego 14.

- Szczegółowy zakres robót określa opis do projektu wykonawczego.

§ 2

- Umowa zostanie wykonana w terminie do dnia 1 marca 2012 r.

§ 3

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za zrealizowany zakres robót uwzględniający wszystkie składniki zadania zostało ustalone na kwotę …………….. zł (słownie: ……………………………………..)

- Zamawiający dopuszcza płatność częściową za roboty wykonane w 2011 r, do kwoty nieprzekraczającej 50% wartości umowy.

- Odbiór robót dokonany będzie protokolarnie przez umocowanych przedstawicieli stron umowy w terminie 7 dni licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Faktura wystawiona przez Wykonawcą płacona będzie przez Zamawiającego z jego rachunku w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia na rachunek Wykonawcy.

- W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek zwłoki w wysokości ustawowej.

§ 4

- Zamawiający dopuszcza zlecenie części robót, o których mowa w ust. 1 wyłącznie podwykonawcom wymienionym w ofercie wykonawcy.

- Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez wykonawcę z innym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.

- Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

§ 5

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny umowy tj w kwocie ………………… zł (słownie:………) w formie …………………...

- Zabezpieczenie, o którym mowa w pkt. 1 zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób:

- 70 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane

- 30 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi – kwota ta zostanie zwrócona najpóźniej 15. dnia po upływie okresu rękojmi.

§ 6

- Wykonawca przygotuje sobie własne zaplecze socjalne i zaplecze magazynowe.

- Zamawiający zapewni pobór wody i energii elektrycznej z ujęć wskazanych przez Zamawiającego.

§ 7

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej gwarancji na wszystkie wykonane roboty i wbudowane materiały.

- Termin gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru.

- Warunki gwarancji stanowią załącznik do niniejszej umowy.

§ 8

- 1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

a) 0,2 % należnego mu wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy,

b) 0,2 % należnego mu wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek określonych w protokole odbioru,

c) 20,0 % należnego mu wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

2.	Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

3.	Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 9

W przypadku przeszkód w wykonaniu robót niezależnych od Wykonawcy, zobowiązany jest on do niezwłocznego zawiadomienia o tym zdarzeniu Zamawiającego.

§ 10

Strony zgodnie ustalają, że treść zobowiązań i uprawnień wynika z niniejszej umowy, ale także ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dn. 4 listopada 2011 r (nr postępowania AZZP-S.24-211/2011) oraz z dołączonych do SIWZ dokumentów.

§ 11

- Zmiany w treści umowy są dopuszczalne wyłącznie na warunkach określonych przez przepisy prawa oraz postanowienia SIWZ.

- Ewentualne zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§ 12

  - W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

  - Wszelkie sprawy sporne związane z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo Sąd w Bydgoszczy.

§ 13

- Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 otrzymuje Zamawiający i 1 Wykonawca.

§ 14

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zamawiający									Wykonawca