Bydgoszcz, dnia  12.08.2011r.

Zamawiający:
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J. J. Śniadeckich
85-225 Bydgoszcz
ul. Kordeckiego 20
Tel./fax 052 374 92 73
												
dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę mikroskopu stereoskopowego z wyposażeniem w ramach projektu
 „Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i  społeczeństwa opartego na wiedzy”.
Nr postępowania:   AZZP-B.24-146/2011; Ogłoszenie nr 222647- 2011 z dnia  18.08.2011 r. (BZP)

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniami  , które wpłynęły  w dniu 19.08.2011r. o następującej treści:
Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuszcza w miejsce wyskalowanego pokrętła zmiany powiększenia z mechanizmem zatrzaskowym, nowocześniejsze rozwiązanie ze zmotoryzowaną zmianą powiększenia ZOOM dużo bardziej precyzyjną z panelem

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza w miejsce wyskalowanego pokrętła zmiany powiększenia z mechanizmem zatrzaskowym nowocześniejsze rozwiązanie ze zmotoryzowaną zmianą powiększenia zoom  bardziej precyzyjną z panelem wyposażonym w  wyświetlacz oraz możliwością zapisu ustawień.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza stabilny statyw z dużą podstawą do pracy w świetle odbitym i przechodzącym bez wbudowanego zasilacza ze światłowodowym oświetleniem halogenowym do światła przechodzącego o mocy 150W

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza statywu bez wbudowanego zasilacza ze światłowodowym oświetleniem halogenowym do światła przechodzącego

Pytanie 3:
Czy Zamawiający dopuszcza statyw zaopatrzony w szklaną płytę przedmiotową o średnicy 120mm.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza statywu z płytą przedmiotową mniejszą niż 180 mm.
Pytanie 4:
Czy Zamawiający dopuszcza mikroskop bez wbudowanych filtrów:  wybielającego i szarych
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza mikroskopu bez wbudowanych filtrów  wybielającego i szarych
Pytanie 5
Czy Zamawiający dopuszcza mikroskop bez dodatkowego pokrętła ogniskowania mikro w przedniej części statywu.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza mikroskop bez dodatkowego pokrętła ogniskowania mikro w przedniej części statywu
Pytanie 6
Czy Zamawiający dopuszcza mikroskop z dołączanym system oświetlenia skośnego do obserwacji reliefowej.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza mikroskopu bez wbudowanego systemu oświetlenia skośnego do obserwacji reliefowej
…………………………………
							     Pieczęć i podpis Zamawiającego

Proszę o zapoznanie się z pozostałymi wyjaśnieniami do zapytań do SIWZ zamieszczonymi na naszej stronie www.utp.edu.pl

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający żąda potwierdzenia zapoznania się 
z treścią niniejszego pisma. Potwierdzenie proszę odesłać faxem podając datę i godzinę.

					

………………………………….	……………		………………………………
	      Data zapoznania		           godz.		    Pieczęć firmowa Wykonawcy i podpis