Bydgoszcz, dnia  21.10.2014rr.

Zamawiający:
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J. J. Śniadeckich
85-225 Bydgoszcz
ul. Kordeckiego 20
Tel./fax 052 374 92 73

												
dot. postępowania o zamówienie publiczne na   
dostawa aparatury badawczej i pomiarowej dla Wydziału Telekomunikacji
Nr postępowania AZZP.243.155.2014

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. Nr 113, poz.907 z pozn.zm ) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniami , które wpłynęły . o następującej treści:
Pytanie 1:
Zadanie nr 5: stanowiska pomiarowego  z wielopunktowym rejestratorem  temperatury wraz z sondami

Zamawiający dopuszcza by rejestrator temperatury współpracował z sondami, których elementem pomiarowym jest czujnik Pt100?
Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza czujników rezystancyjnych (np. Pt-100), 
dopuszczalne są jedynie czujniki termoparowe. 
Pytanie 2:

Czy dla zadania nr 1 pt” Dostawa liczników energii elektrycznej. Zamawiajacy dopuszcza dostarczenie liczników do pomiarów bezpośrednich o zakresie pradowym 0,25-5(60)A?
Odpowiedź: 

W zadaniu 1 podano, że liczniki te mają byc przeznaczone:  " Do pomiarów bezpośrednich w sieciach 3 i 4 przewodowych (50 – 100A). Dlatego propozycja Oferenta zawarta w zapytaniu "5(60)A" spełania nasze oczekiwania.