Bydgoszcz, dnia 18.10.20132013r.
Zamawiający:
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J. J. Śniadeckich
85-225 Bydgoszcz
ul. Kordeckiego 20
Tel./fax 052 374 92 72/73

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę, montaż i uruchomienie mineralizatora mikrofalowego w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

nr postępowania:	AZZP-BB.24-193/2013

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)  Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ:

I.	Modyfikacja nr 1:	

Rozdział IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przed zmianą:

3.	częstotliwość  mikrofalowa  2450 MHz 	

Po zmianie:
3.	częstotliwość  mikrofalowa  2460 MHz 	

ZAŁĄCZNIK nr 1 DO UMOWY     Warunki gwarancji

Przed zmianą:

,,Jeżeli w następstwie wykonania obowiązków wynikających z niniejszych  Warunków Gwarancji Uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast Sprzętu wadliwego Sprzęt wolny od wad lub też zostały dokonane 2 naprawy Sprzętu, przewidziany powyżej okres obowiązywania Gwarancji biegnie na nowo  od chwili otrzymania przez Uprawnionego z Gwarancji Sprzętu wolnego od wad lub dokonania ostatniej naprawy Sprzętu. O wyborze kolejnych świadczeń gwarancyjnych w przypadku wykonanych 2 napraw Sprzętu decyduje Uprawniony do świadczeń gwarancyjnych – naprawa bądź wymiana uszkodzonego elementu na nowy”

Po zmianie:

,,Jeżeli w następstwie wykonania obowiązków wynikających z niniejszych  Warunków Gwarancji Uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast wadliwego modułu urządzenia moduł wolny od wad, okres obowiązywania Gwarancji na dany moduł biegnie na nowo  od chwili otrzymania przez Uprawnionego z Gwarancji modułu wolnego od wad. W przypadku konieczności wykonania trzeciej naprawy tego samego modułu moduł ten zostanie wymieniony na nowy.” 

…………..……………………….
        Pieczęć i podpis Zamawiającego