Bydgoszcz, dnia 15.05.2013r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój 143

Tel/Fax. 052 374 92 62/67

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę i montaż komór laboratoryjnych  
w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na 
Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

nr postępowania:	AZZP-DK.24-70/2013

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ.

Zmiana treści SIWZ dotyczy parametrów technicznych określonych w rozdziale IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zmiana treści nr 1 dotyczy zadania nr 2:

Przed zmianą:

- Dostawa małej komory przeznaczonej do elektroforezy

- Dwie tacki do wylewania żeli o wymiarach co najmniej 10x10 cm oraz 7x10 cm.

- Dostawa transilluminatora

- Powierzchnia pola wizualizacji o wymiarach co najmniej 21 cm x 26 cm.

Po zmianie:

- Dostawa małej komory przeznaczonej do elektroforezy

- Jedna tacka do wylewania żeli o wymiarach co najmniej 9x10 cm oraz jedna tacka o wymiarach nie większych niż 7x10 cm.

- Dostawa transilluminatora

- Powierzchnia pola wizualizacji o wymiarach co najmniej 21 cm x 25 cm.

Zmiana treści nr 2 dotyczy zadania nr 5:

Przed zmianą:

- numeryczny wyświetlacz wyświetlający co najmniej:

prędkość przepływu laminarnego w m/s i temperaturę w komorze, oraz wskaźnik elektroniczny sprawności filtra z alarmem.

Po zmianie:

- numeryczny wyświetlacz wyświetlający co najmniej:

prędkość przepływu laminarnego w m/s oraz wskaźnik elektroniczny sprawności filtra z alarmem.

Zmiana treści nr 3 dotyczy zadania nr 3:

Przed zmianą:

Szafa o wysokości wewnętrznej nie mniej niż 1400 mm

Po zmianie:

Szafa o wysokości wewnętrznej nie mniej niż 1385 mm

Zamawiający (-)