Bydgoszcz, dnia 18.06.2013r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój 143

Tel/Fax. 052 374 92 62/67

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę i montaż komór laboratoryjnych  
w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na 
Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

nr postępowania:	AZZP-DK.24-95/2013

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ.

Zmiana treści SIWZ dotyczy parametrów technicznych określonych w rozdziale IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zmiana treści nr 1 dotyczy zadania nr 1:

Przed zmianą:

- obudowa z blachy malowanej proszkowo,

Po zmianie:

- obudowa z blachy malowanej proszkowo lub w całości ze stali nierdzewnej, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz,

Zmiana treści nr 2 dotyczy zadania nr 1:

Przed zmianą:

- zakres temperatury co najmniej od -10°C do +60°C, regulacja temperatury co 0,1°C,

Po zmianie:

- zakres: temperatury urządzenia:

- zakres temperatur bez światła: co najmniej od -100C do +600C,

- zakres temperatur ze światłem: co najmniej od +100C do +500C,

- regulacja temperatury co 0,1°C,

………………………………….

Pieczęć i podpis Zamawiającego