# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

Dostawa i montaż sprzętu oraz oprogramowania przeznaczonego do projektowania interfejsów telekomunikacyjnych oraz audio i wideo w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

Nr postępowania AZZP-DK.24-161/2013

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul. Ks. A. Kordeckiego 20

85-225 Bydgoszcz

Miejsce składania i otwarcia ofert:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Al. Prof. S. Kaliskiego 7

85-789 Bydgoszcz

…………………………………

zatwierdzam

Bydgoszcz, dnia 04 września 2013 r.

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz

NIP 554-031-31-07

- TRYB POSTĘPOWANIA

  - Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

  - Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) dalej w skrócie jako: PZP.

  - Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

- NAZWA POSTĘPOWANIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Dostawa i montaż sprzętu oraz oprogramowania przeznaczonego do projektowania interfejsów telekomunikacyjnych oraz audio i wideo w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym 
w Bydgoszczy.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ MIEJSCA DOSTAWY

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu oraz oprogramowania przeznaczonego do projektowania interfejsów telekomunikacyjnych oraz audio i wideo w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

- Na potrzeby niniejszej SIWZ sprzęt oraz oprogramowanie określa się także zamiennie jako „Sprzęt”.

- Dostawa obejmuje:

- dostarczenie przez Wykonawcę Sprzętu na własny koszt i ryzyko w miejsce dostawy wskazane poniżej;

- montaż (instalacja) i uruchomienie sprzętu oraz oprogramowania (dotyczy wszystkich zadań);

- przeprowadzenie jednodniowego (4 godziny lekcyjne) instruktażu stanowiskowego w języku polskim w zakresie obsługi Sprzętu i oprogramowania dla 5 pracowników w siedzibie Zamawiającego (dotyczy wszystkich zadań);

- Sprzęt i Oprogramowanie zostanie przekazane Zamawiającemu na podstawie protokołu dostawy. Protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu.

- Na przedmiot zamówienia składają się następujące zadania, opisane szczegółowo w niniejszej SIWZ:

Zadanie nr 1:	Dostawa i montaż stanowiska komputerowego przeznaczonego do optycznej inspekcji materiałów i obrazów.

Zadanie nr 2:	Dostawa i montaż stanowiska przeznaczonego do projektowania wbudowanych systemów czasu rzeczywistego.

Zadanie nr 3:	Dostawa i montaż zestawów projektowych w technologii FPGA przeznaczonych do projektowania interfejsów telekomunikacyjnych.

Zadanie nr 4:	Dostawa i montaż urządzeń przeznaczonych do akwizycji obrazów 2D wraz z wyposażeniem.

Zadanie nr 5:	Dostawa i montaż stanowiska do projektowania systemów video pracujących w czasie rzeczywistym.

Zadanie nr 6:	Dostawa i montaż stanowiska do projektowania systemów audio pracujących w czasie rzeczywistym.

- Miejsce dostawy:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

WTIiE, al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz

- Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień 
CPV: 30213000-5 Komputery osobiste, 30214000-2 Stacje robocze, 38651600-9 Kamery cyfrowe, 32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny, 32333100-7 Rejestratory obrazu wideo, 48422000-2 Zestawy pakietów oprogramowania, 38410000-2 Przyrządy pomiarowe.

- Informacja o ofertach częściowych i wariantowych:

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie powyżej opisanych zadań od nr 1 do 6 – poszczególnych części zamówienia. Każdemu 
z Wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na wybrane przez siebie zadanie lub zadania;

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy PZP.

- Szczegółowe parametry i warunki wykonania zamówienia opisano poniżej.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
WRAZ Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Zadanie nr 1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż stanowiska komputerowego przeznaczonego do optycznej inspekcji materiałów i obrazów.

- Przemysłowy komputer do przetwarzania obrazów o poniższych parametrach:

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
|  | Płyta główna | Przystosowana do obsługi procesorów wielordzeniowych |
|  | Procesor | Zaoferowany procesor powinien uzyskiwać w teście PassMark CPU Mark wynik nie mniej niż 5120 punktów. Wynik zaoferowanego procesora powinien znajdować się na stronie internetowej: http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html |
|  | Pamięć operacyjna | Zainstalowana pamięć operacyjna RAM co najmniej o pojemności 4 GB |
|  | Pamięć dodatkowa | Wewnętrzna programowalna pamięć 1Kbit EEPROM |
|  | Parametry pamięci masowej | Zainstalowane 2 /dwa/ dyski twarde HDD o pojemności min. 320GB 5400 obr/min każdy. Połaczone w macierz sprzętową RAID (interfejs Dual SATA) |
|  | Grafika | Zintegrowana karta graficzna: z interfejsami VGA + DVI-D, DVI-I, rozdzielczość min QXGA (2048 x 1536) |
|  | Wyposażenie multimedialne | Zintegrowana z płytą główną karta dźwiękowa posiadająca co najmniej 1 złącze mikrofonowe i 1 złącze umożliwiające podłączenie głośników |
|  | Interfejsy | min. 4 x USB 2.0, min. 2 x USB 3.0, 1 xPS/2 |
|  | Interfejsy dla kamer | 4 kanały Gigabit Ethernet z możliwością zasilania: PoE Power over Ethernet, zgodny z IEEE 802.3af min. moc wyjściowa 32 W |
|  | Porty | Min. 2 programowo sterowane RS-232/422/485 (COM1 & COM2), Min. 2 x RS-232 (COM3 & COM4) Min. 2 x port Gigabit Ethernet, Min. 1 CFast, Min. 2 x 2.5” SATA Port. wewnętrzny USB |
|  | Cyfrowe porty I/O | Min. 32 izolowane cyfrowe wejścia/wyjścia, typ PNP/NPN |
|  | Zasilanie | DC: od 10 do 30 V, AC: 230 V, Moc zasilacza minimum 150 W |
|  | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Wsparcie dla systemów operacyjnych: Windows 8/7/XP/XP Embedded/Embedded Standard 7 Obsługa technologii IEEE 1588, PTP |
|  | Certyfikaty i standardy | Zgodny z CE/FCC, RoHS |

- Kolorowe kamery wideo w ilości 2szt. o poniższych parametrach:

- Interfejs IEEE 802.3 1000baseT,

- Rozdzielczość min 2452 x 2056,

- Typ sensora CCD Progressive,

- Rozmiar sensora Type 2/3”,

- Rozmiar celi  min 3.45 µm,

- Typ montażu obiektywu C-Mount,

- Minimalne odświeżanie przy pełnej rozdzielczości 15 fps,

- Przetwornik A/D min 14 bit,

- Wbudowana pamięć FIFO min. 32 MB,

- Głębia bitowa min w zakresie 8-12 bit,

- Tryby mono Mono8, Mono12Packed, Mono12,

- Tryby koloru  YUV, YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed,

- Tryb koloru  RGB, RGB8Packed, BGR8Packed,

- Tryby Raw, BayerRG8, BayerRG12, BayerRG12Packed,

- Ogólnego przeznaczenia I/O (GPIOs),

- optoelektroniczne I/O 2 we, 2 wy,

- min. złącze 1 x RS-232,

- Wymagane warunki pracy:

- temp min w zakresie +5 °C do +45 °C,

- zasilanie (DC) min. w zakresie 8 V - 30 V,

- zgodność z CE, FCC Class B, RoHS,

- Wybór obszaru zainteresowania na obrazie - ROI (Region of Interest Readout),

- Wzmocnienie, ekspozycja,

- 3 tabele LUT (ang. Lookup Table), (przyspieszenie wykonania operacji matematycznych na pikselach obrazu)

- DSP subregion (dowolnie wybierany ROI do edycji),

- Możliwość podpróbkowania obrazu, wstrzymywania strumienia, kontrola przepływności,

- Kanał do generowania zdarzeń,

- Możliwość zapisywania parametrów użytkownika,

- Dostępny SDK C/C++.

- Zestaw obiektywów wraz z pozostałym wyposażeniem przeznaczonym do mikro 
i makroskopii:

- 6.0mm/F1,4 dla 1/2",

- 12.0mm/F1,4 dla 1/2",

- 16.0mm/F1,4 dla 2/3",

- 25.0mm/F1,4 dla 2/3",

- 35.0mm/F1,6 dla 2/3",

- 50.0mm/F2,8 dla 2/3",

- 75.0mm/F2,8 dla 2/3",

- 6.0mm/F1,4,

- 1 podwajacz długości ogniskowej,

- 1 extension tube set,

- 1 adapter C-Mount/C-Mount,

- 1 pierścień odwracający,

- 1 makro focus mount,

- 2 filtry, (27mm i 30.5mm filtry),

- 1 pióro do czyszczenia obiektywów,

Obiektyw 2/3” ogniskowa 16 w ilości 1 szt.:

- Obiektyw ze stałą ogniskową, dla wysokich rozdzielczości, kompaktowy obiektyw megapikselowy z śrubami blokującymi dla mocowań C- i CS,

- Format 2/3",

- Typ montowania C,

- Długość ogniskowej 16.0mm,

- Zakres przysłony min. w zakresie F1.4 – 16,

- Kontrola ogniskowania manualna,

- Poziomy kąt widzenia min 31.0°,

- Minimalna odległość od obiektu 0.25m,

- Rozmiar filtra min 27 x 0.5mm,

- Rozmiar max 29.5 x 33.2mm,

- Zakres pracy min w zakresie -20°C to +50°C

Obiektyw 2/3” ogniskowa 25 w ilości  1 szt.:

- Obiektyw ze stałą ogniskową, dla wysokich rozdzielczości, kompaktowy obiektyw megapikselowy z śrubami blokującymi dla mocowań C- i CS,

- Format 2/3",

- Typ montowania C,

- Długość ogniskowej 25.0mm,

- Zakres przysłony min. w zakresie F1.4 – 16,

- Kontrola ogniskowania manualna,

- Poziomy kąt widzenia min 20.0°,

- Minimalna odległość od obiektu 0.25m,

- Rozmiar filtra min 27 x 0.5mm,

- Rozmiar max 29.5 x 32.0mm,

- Zakres pracy min. w zakresie -20°C to +50°C.

Obiektyw 2/3” ogniskowa 12 w ilości 2szt.:

- 2/3”, 5 MegaPiksel,

- Ogniskowa 12mm,

- Zakres przesłony min. w zakresie F1,4-22,

- pole widzenia min. 30,75x23,31°,

- Minimalna odległość od obiektu 0,2m,

- Rozdzielczość min 3.45μm,

- Zniekształcenia max -0.34% (∞), -0.17% (0,2m),

- Typ montażu C.

Statyw do kamer w ilości 2 szt.:

Dwa statywy do kamer opisanych powyżej pozwalające na ich stabilizację i pozycjonowanie (w płaszczyźnie x, y, z i obrót, przymocowanie do blatu stołu oraz postawienie na stole).

Statyw powinien zawierać:

- Ramię pozwalające na pozycjonowanie kamery w płaszczyźnie x, y, z oraz obrót, pokrętło służce do blokowania ramienia oraz zmiany tarcia, wspornik służący do przykręcenia zaoferowanych kamer o poniższych parametrach:

- długość ramienia min. 53cm,

- średnica rurek min. 20mm,

- obciążalność ramienia min. 3kg,

- wykonane z aluminium.

- Zacisk pozwalający na mocowanie ramienia kamery do rurek i blatu o poniższych parametrach:

  - możliwość montażu zacisku na okrągłych rurach w zakresie min od 13 mm do 55mm,

  - gniazdo heksagonalne 5/8”,

  - obciążalność min. 15kg.

- Podstawa służąca do umocowania ramienia o poniższych parametrach:

  - szerokość promienia podstawy min. 60cm,

  - materiał stal,

  - obciążalność min. 15kg.

Do oferty należy dołączyć opis techniczny zaoferowanego sprzętu w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego  (w języku polskim).

Zadanie nr 2

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż stanowiska przeznaczonego do projektowania wbudowanych systemów czasu rzeczywistego.

- Zestaw FPGA nr 1 o poniższych parametrach:

Jednostka bazowa:

- Układ FPGA typu LX45 FPGA, 324-pin BGA lub równoważny układ o poniższych parametrach:

- Min. 6,822 bloków logicznych (ang. Slices) każdy zawierający 6-wejściowy blok LUT (ang. Look up Table) i 8 przerzutników,

- Min 2.1Mbits w blokach RAM,

- Min 4 clock (min 8 układów zarządzania zegarami DCM i min 4 pętle fazowe PLL),

- Min 58 bloków logicznych DSP do przetwarzania sygnałów

- Min 500MHz zegar taktowania.

- Min. 128Mbyte DDR2 16-bit szyna danych,

- 10/100/1000 Ethernet PHY,

- Złącze USB2 do programowania i transferu danych,

- Złącza USB-UART i USB-HID,

- Min. 2 złącza HDMI wejściowe i min. 2 złącza HDMI wyjściowe,

- Audio kodek AC-97 Codec z gniazdami line-in, line-out, mikrofonowym i słuchawkowym,

- Min. 16Mbyte x4 SPI Flash,

- Min. 100MHz CMOS oscylator,

- Min. 48 I/O końcówek podłączonych do złącza,

- GPIO zawierające 8 LEDs, 6 przycisków, & 8 przycisków ślizgowych,

- Wyposażenie:  zasilacz o mocy min. 20W i kabel usb.

Extender:

- Układ FPGA typu  LX50T FPGA z 1136-pin BGA lub równoważny układ o poniższych parametrach:

- Min. 7,200 bloków logicznych (ang. slices), każdy zawierający 6-wejściowy LUT i osiem przerzutników,

- Min. 1.7Mbits bloków RAM,

- Min. 12 bloków zarządzania zegarem,

- Min. 6 pętli fazowych,

- min . 48 bloków logicznych do przetwarzania sygnałów DSP (ang. Digital signal processing),

- częstotliwość zegara min. 500MHz,

- Min. 256Mbyte DDR2 SODIMM z 64-bit magistralą danych,

- 10/100/1000 Ethernet PHY i RS-232 port szeregowy,

- USB2 do programowania i transferu danych z komputerem nadrzędnym,

- Złącze HDMI wideo obsługujące rozdzielczość min 1600x1200 & 24-bit kolor,

- Audio AC-97 Codec z  48KHz próbkowaniem i złączami line-in, line-out, mikrofon, słuchawki,

- Min. 32Mbyte StrataFlash,

- Min. 100MHz stały oscylator i programowalny generator min do 400MHz,

- 112 FPGA I/O podłączone do osobnego złącza (min 2 szybkie równoległe złącza VHDC i min. 4 x 8-pin złącza),

- GPIO zawierające min. 8 LED, min. 2 przełączniki, min. jeden 2-osiowy przełącznik nawigacji, min. 8 przełączników ślizgowych, i 16x2 znakowy LCD,

- Wyposażenie:  zasilacz o mocy min. 20W i kabel usb.

Wyświetlacz:

- Min.  4.3" kolor TFT LCD z ekranem dotykowym,

- Rozdzielczość min. 480x272 24bpp głębia koloru,

- Podświetlenie LED z sterowaniem PWM,

- Min 80Hz częstotliwość odświeżania,

- Min 125 kSPS próbkowanie dotyku,

- sensor temperatury w zakresie min od -40°C do 85°C.

Kamera:

- Min. 2 niezależne sensory min 2-megapixel CMOS

- Rozdzielczość min 1600x1200 przy 15 FPS,

- Min. odstęp 63mm pomiędzy sensorami,

- Głębia koloru min 10-bit,

- Magistrala I2C do sterowania,

- Format wyjściowe: Bayer, RGB, YCrCb,

- Automatyczna kontrola wzmocnienia i balansu bieli,

- Skalowanie obrazu,

- Wyjściowa pamięć FIFO,

- Złącze żeńskie 68-pin VHDCI.

Obwód prototypowy typ A w ilości 2 szt.:

- Pole otworów w ilości min 33x17,

- Złącze VHDCI,

- Min. 2 ścieżki zasilania i min. jedna ścieżka masy na około płytki,

- Wszystkie sygnały podłączone do złącza.

Programator:

- Programowanie za pomocą złącza USB,

- Wspiera standardy 5V, 3.3V, 2.5V, 1.8V i 1.5V,

- Kompatybilny z  Full-Speed i Hi-Speed USB,

- Bezpośrednie programowania SPI i Parallel FLASH,

- Złącze 14-pin (2.00mm) JTAG.

- Zestaw FPGA nr 2 o poniższych parametrach:

Jednostka bazowa:

- Układ FPGA typu Zynq-7000 EPP XC7Z020-CLG484-1 lub układ równoważny o poniższych  parametrach:

- Min 85k cel logicznych,

- Min 53000 bloków LUT (ang.  Look up tables),

- Min 106000 przerzutników,

- Min 560 kB bloków RAM,

- Min 220 jednostek dla przetwarzania sygnałów DSP (ang. Digital signal processing),

- Min 2x przetwornik analogowo-cyfrowy ADC z min 17 wejściami różnicowymi,

- Wsparcie dla szyfrowania AES,

- Min 2 rdzenie ARM o wydajności 2.5 DMIPS/MHz i częstotliwości taktowania min. 1GHz,

- Min. 512 MB DDR3 256 Mb Quad-SPI Flash karta SD o pojemności co najmniej 
4 GB,

- Złącze USB-JTAG do programowania,

- 10/100/1000 Ethernet,

- USB OTG 2.0 i USB-UART,

- PS & PL I/O złącza rozszerzające (FMC, Pmod, XADC),

- Złącza do wyświetlania (1080p HDMI, 8-bit VGA, 128 x 32 OLED),

- I2S Audio CODEC,

- Kompatybilność z Linux, Android, Windows XP/7/8 i innymi projektami zawierającymi OS/RTOS.

Extender:

- Układ FPGA typu XC6LX16-CS324 lub układ równoważny o następujących parametrach:

- Min 2,278 bloków logicznych każdy zawierający 4  6-wejściowe bloki LUT i osiem przerzutników,

- Min 576Kbits bloków pamięci RAM,

- Min 4 bloki do zarządzania zegarami DCM I 2 pętle fazowe PLLs),

- Min 32 bloki DSP dla operacji przetwarzania sygnałów,

- Zegar taktujący min 500MHz.

- Min. 16Mbyte Cellular RAM,

- Min. 16Mbyte Parallel PCM,

- Min. 16Mbyte Quad-mode SPI PCM,

- Ethernet 10/100 PHY,

- Złącze USB do zasilania, programowania i transferu danych,

- USB-UART,

- Złącze Type-A USB host,

- Min. 8-bit VGA,

- Min. 100MHz oscylator o stałej częstotliwości,

- Min. 8 przełączników ślizgowych, min 4 przełączniki wciskane, min jeden 4-pozycyjny 7segmentowy wyświetlacz, min. 8 LED,

- Min. 4 podwójne złącza Pmod i min. 1 złącze VHDC

- Kabel USB.

Wyświetlacz w ilości 12 szt.:

- 2 pozycyjny wyświetlacz siedmiosegmentowy,

- Rozmiar do  (0.80" x 0.80"),

- Dostarczany z 2 x 6" 6-pin kablami i dwoma 6-pin złączami.

Moduł Ethernet:

- Podłączony za pomocą interfejsu SPI,

- Obsługa przepływności 10/100 Mb/s,

- Kompatybilny z IEEE 802.3 Ethernet,

- Wsparcie dla MAC,

- Wsparcie dla 10BASE-T i 100Base-TX.

Obwód prototypowy typ B w ilości 5 szt.:

- Pole otworów w ilości min. 32x65

- Min. 4 x 6-pin męskie konektory Pmod,

- Min. 4 x 6-pin żeńskie konektory Pmod,

- Gniazdo FX2,

- Min. 2 ścieżki zasilania i min jedna ścieżka masy na około płytki,

- Wszystkie sygnały podłączone do złącza.

Programator:

- Programowanie za pomocą interfejsu USB 2.0,

- Wsparcie dla każdego układu z rodzin: ARM7/9/11, Cortex-A5/A8, Cortex-M0/M1/M3/M4, Cortex-R4,

- Wsparcie dla Serial Wire Debug (SWD) i  Serial Wire Viewer (SWV),

- Automatyczne rozpoznawanie rdzenia,

- Nie wymagane dodatkowe zasilanie, zasilanie przez USB,

- Złącze 20-pin JTAG,

- Wsparcie dla standardów w zakresie min 1.2V - 3.3V, 5V,

- Kabel USB i 20-pin kabel wstążkowy,

- Wydajność prądowa programatora min 300 mA dla zasilania układu docelowego wraz z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym.

- Komputer przenośny (notebook) typ A w ilości 1 szt. o poniższych parametrach:

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
|  | Procesor | Procesor powinien uzyskiwać w teście PassMark CPU Mark wynik nie mniej niż 8500 pkt. Wynik zaoferowanego procesora powinien znajdować się na stronie internetowej: http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html |
|  | Pamięć operacyjna | Zainstalowana pamięć RAM o pojemności co najmniej 16 GB (2 x 8 GB) |
|  | Parametry pamięci masowej | Zainstalownay 1 /jeden/ dysk twady HDD o pojemności co najmniej 750 GB 7200obr/min. W przypadku awarii dysk twardego, dysk pozostaje u Zamawiającego. |
|  | Grafika | Dedykowany układ graficzny, zaoferowane rozwiązanie powinno uzyskiwać w teście PassMark - G3D Mark wyniki nie mniej niż 1550 punktów. Układ graficzny powinie posiadać własną pamięć co najmniej o pojemności 2GB.Wynik zaoferowanego procesora graficznego powinien znajdować się na stronie internetowej: http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html |
|  | Ekran | Ekran panoramiczny o przekątnej 17,3” i rozdzielczości FHD co najmniej 1920x1080 px, podświetlanie LED |
|  | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, |
|  | Typ gniazda rozszerzeń | Min. 1 x Express Card 54 Min. 1 x czytnik kart procesorowych (SmartCard) |
|  | Urządzenia wskazujące | TouchPad |
|  | Klawiatura | Podświetlana, wbudowana klawiatura numeryczna |
|  | Bateria i zasilacz | Bateria/akumulator Li-Ion i zasilacz wraz z przewodami |
|  | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Oferowany model musi posiadać certyfikat producenta, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym 32bit i 64bit |
|  | Złącza zewnętrzne | Wymagane złącza (co najmniej): 1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor), 1 x HDMI, 1x DisplayPort 2x USB 2.0 2x USB 3.0 1x RJ-45 (LAN) 1x E-SATA/USB Combo 1x FireWire (IEEE1394) Wyjście słuchawkowe i mikrofon Wejście zasilania (DC-in) Replikator portów |
|  | Komunikacja | Bezprzewodowa karta sieciowa w standardzie IEEE 802.11a/g/n, bluetooth |
|  | Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u Zamawiającego. |
|  | System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 7 PRO PL w wer. 64-Bit lub „równoważny” pozwalający na: - pracę w domenie MS Windows, - uruchomienie posiadanego przez Zamawiającego pakietu MS Office 2010 (instalacja pakietu MS Office 2010 przez Zamawiającego powinna przebiegać na zaoferowanym przez Wykonawcę systemie operacyjnym bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), - aktualizację pakietu MS Office 2010 przez Internet. Zamawiający wymaga, aby system operacyjny został dostarczony wraz z licencją pozwalającą na użytkowanie oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem. |
|  | Pozostałe wymagania | - Wbudowane Głośniki stereo i mikrofon - Zintegrowana kamera - Zintegrowany czytnik linii papilarnych - Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt |
|  | Stacja dokująca – replikator portów | Stacja dokująca zgodna z oferowanym komputerem przenośnym zawierająca min: złącze D-Sub (1 szt.), złącze DVI (2 szt.), złącze DisplayPort (2 szt.), złącze audio wejście (1 szt.), złącze audio wyjście (1 szt.), złącze USB 3.0 (2 szt.), złącze PS/2 (2 szt.), złącze RJ-45 (1 szt.), złącze Parallel (1 szt.), złącze RS-232 serial (1 szt.), złącze podstawki na monitor (1 szt.), złącze zasilania (1 szt.) |
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu lub inny równoważny w tym zakresie (w języku polskim). |

- Komputer przenośny (notebook) typ B w ilości 1szt.:

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
|  | Procesor | Procesor powinien uzyskiwać w teście PassMark CPU Mark wynik nie mniej niż 4300 pkt. Wynik zaoferowanego procesora powinien znajdować się na stronie internetowej: http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html |
|  | Pamięć operacyjna | Zainstalowana pamięć RAM o pojemności co najmniej 8 GB (2x4096MB) |
|  | Parametry pamięci masowej | Zainstalownay 1 /jeden/ dysk twady HDD o pojemności co najmniej 320 GB 7200obr/min. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. |
|  | Grafika | Zintegrowany układ graficzny z pamięcią współdzieloną lub dedykowany układ graficzny. |
|  | Ekran | Ekran panoramiczny o przekątnej co najmniej 15,6” o rozdzielczości FHD co najmniej 1920x1080 px podświetlanie LED. |
|  | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition |
|  | Typ gniazda rozszerzeń | Min. 1 x czytnik kart procesorowych (SmartCard) |
|  | Urządzenia wskazujące | TouchPad |
|  | Klawiatura | Standardowa w układzie QUERTY, wbudowana klawiatura numeryczna |
|  | Bateria i zasilacz | Bateria/akumulator Li-Ion i zasilacz wraz z przewodami |
|  | Złącza zewnętrzne | Wymagane złącza (co najmniej): 1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor), 1 x HDMI, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x E-SATA/USB Combo 1x RJ-45 (LAN) Wyjście słuchawkowe i mikrofon Wejście zasilania (DC-in) Replikator portów |
|  | Komunikacja | Bezprzewodowa karta sieciowa w standardzie IEEE 802.11a/g/n, bluetooth |
|  | Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u Zamawiającego. |
|  | System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 7 PRO PL w wer. 64-Bit lub „równoważny” pozwalający na: - pracę w domenie MS Windows, - uruchomienie posiadanego przez Zamawiającego pakietu MS Office 2010 (instalacja pakietu MS Office 2010 przez Zamawiającego powinna przebiegać na zaoferowanym przez Wykonawcę systemie operacyjnym bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), - aktualizację pakietu MS Office 2010 przez Internet. Zamawiający wymaga, aby system operacyjny został dostarczony wraz z licencją pozwalającą na użytkowanie oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem. |
|  | Wymagania dodatkowe | - Wbudowane Głośniki stereo i mikrofon - Zintegrowana kamera - Zintegrowany czytnik linii papilarnych - Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt |
|  | Stacja dokująca – replikator portów | Stacja dokująca zgodna z oferowanym komputerem przenośnym zawierająca min. : złącze D-Sub (1 szt.), złącze DVI (1 szt.), złącze DisplayPort (2 szt.), złącze audio wejście (1 szt.), złącze audio wyjście (1 szt.), złącze USB 3.0 (2 szt.), złącze PS/2 (2 szt.), złącze RJ-45 (1 szt.), złącze Parallel (1 szt.), złącze RS-232 serial (1 szt.), złącze podstawki na monitor (1 szt.), złącze zasilania (1 szt.) |
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu lub inny równoważny w tym zakresie (w języku polskim). |

Do oferty należy dołączyć opis techniczny zaoferowanego sprzętu i oprogramowania celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego - w języku polskim.

Zadanie nr 3

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawów projektowych 
w technologii FPGA przeznaczonych do projektowania interfejsów telekomunikacyjnych.

Zestaw uruchomieniowy FPGA w ilości 4 szt. (zestawów) o poniższych parametrach:

Jednostka główna:

- Układ FPGA typu XC6LX16-CS324 lub równoważny o następujących parametrach:

- Min 2,278 bloków logicznych każdy zawierający 4  6-wejściowe bloki LUT i osiem przerzutników,

- Min 576Kbits bloków pamięci RAM,

- Min 4 bloki do zarządzania zegarami DCM I 2 pętle fazowe PLLs),

- Min 32 bloki DSP dla operacji przetwarzania sygnałów,

- Zegar taktujący min 500MHz,

- Min. 16Mbyte RAM,

- Min. 16Mbyte Parallel PCM,

- Min. 16Mbyte Micron Quad-mode SPI PCM,

- Ethernet 10/100,

- USB port do zasilania, programowania i transferu danych,

- USB-UART,

- Type-A USB host,

- Min. 8-bit VGA,

- Min. 100MHz oscylator o stałej częstotliwości,

- Min. 8 przełączników ślizgowych, min. 4 przełączniki wciskane, 
min. 4 -liczbowy 7-seg wyświetlacz, min. 8 LED

- 4 złącza Pmod, 1 złącze VHDC

- Kabel USB.

Obwód prototypowy.

- Pole otworów w ilości min 33x17,

- Złącze VHDCI,

- Min 2 szyny zasilania i min 1 masy na około obwodu,

- Podłączenie wszystkich końcówek do złącza sygnałowego.

Kabel Podłączeniowy:

- Kabel z wolnymi końcówkami z jednej strony,

- Złącze z drugiej strony 14-pin 2.00mm (0.079-inch) 10 pin żeńskie.

Kabel VHDCI

- Typ kabla: męski-męski,

- Złącze VHDCI męskie na obu końcach kabla,

- Min. 16" długości.

Wymagane wyposażenie dodatkowe:

Programator w ilości 1 szt. o poniższych parametrach:

- Komunikacja z komputerem osobistym po przez złącze USB;

- Komunikacja z układem docelowym przez standardowe złącze 20-pinowe;

- Zasilanie interfejsu z portu USB;

- Praca z układami docelowymi zasilanymi napięciem 3,3 V oraz 5 V

- Elektryczna zgodność z interfejsem OCDLINK.

- Interfejs JTAG dla mikrokontrolerów ARM (USB)

- Współpraca z oprogramowaniem open source OpenOCD

Adapter – przejściówka w ilości 1szt. o poniższych parametrach:

- Przejściówka JTAG Adapter 20/14/10pin

- Kompatybilna z następującymi gniazdami:

20PIN rozstaw = 2.54mm

20PIN rozstaw = 2.0mm

10PIN rozstaw = 2.54mm

10PIN rozstaw = 2.0mm

14PIN rozstaw = 2.54 mm

Do oferty należy dołączyć opis techniczny zaoferowanego sprzętu w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego  - w języku polskim.

Zadanie nr 4

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń przeznaczonych do akwizycji obrazów 2D wraz z wyposażeniem.

- Kamera wideo Ethernet kolorowa wraz z osprzętem w ilości 2 szt. o poniższych parametrach:

  - Interfejs IEEE 802.3 1000baseT,

  - Rozdzielczość min. 1292 x 964 pikseli,

  - Typ sensora CCD Progressive,

  - Rozmiar sensora 1/3”,

  - Rozmiar celi max. 3.75 µm,

  - Mocowanie obiektywów C/CS,

  - Minimalna ilość ramek na sekundę przy pełnej rozdzielczości 30 fps,

  - Rozdzielczość przetwornika A/D min. 14 bit,

  - Wbudowana pamięć FIFO min. 32 MB,

  - Głębia bitowa co najmniej w zakresie od 8 do 12 bit,

  - Tryby mono: Mono8, Mono16, Mono12 packed,

  - Tryby kolor: YUV YUV411, YUV422, YUV444,

  - Tryby kolor: RGB RGB24, BGR24,

  - Tryby raw: Bayer8, Bayer16, Bayer12 packed,

  - Ogólnego przeznaczenia I/O (GPIOs),

  - Optoelektronicze I/O 2 wejścia, 2 wyjścia,

  - Złącze komunikacyjne RS-232,

  - Czas ekspozycji co najmniej w zakresie od 21 µs do 60 s,

  - Możliwość manualnej regulacji wzmocnienia w co najmniej w zakresie od 0 do 31 dB (z 1 dB skokiem),

  - Wymagane warunki pracy:

    - Temperaturowy zakres pracy min. od +5 °C do +45 °C,

    - Zasilanie DC w zakresie 8 V - 30 V,

    - Zgodność z CE, FCC Class B, RoHS.

  - Funkcje Wbudowane:

    - Możliwość wydzielenia obszaru zainteresowania na obrazie ROI (Region of Interest Readout),

    - Balans bieli,

    - Konwersja kolorów HSV,

    - Wzmocnienie: 3 x (LUTs), korekcja gamma,

    - Wybór ROI do dalszej obróbki DSP,

    - Możliwość podpróbkowania,

    - Kontrola przepływności strumienia,

    - Kanał zdarzeń,

    - Min. 5 zapamiętywanych ustawień użytkownika.

  - Zasilanie: 12V DC, min. 1.25A ze złączem 12-pin Hirose

  - Tripod Adapter,

  - Kabel przystosowany do sterowania, przesyłania danych sterujących i zasilania kamer ze złączem Hirose 12-pin męskie, długość min. 5 m, bez złącza po drugiej stronie kabla.

- Frame Graber wraz z osprzętem o poniższych parametrach:

Specjalistyczny zestaw Frame Graber w postaci kart rozszerzeń dla PC przeznaczonych do przechwytywania sygnału wideo wraz z osprzętem.

- Interfejs karty rozszerzenia: PCI Express x4,

- Sterowniki kart: dla systemów operacyjnych Microsoft Windows XP/7/8
w wersjach 32 i 64 bit

Wymagane porty cyfrowe:

- Min. 2 niezależne zintegrowane porty Gigabit Ethernet,

- Wsparcie dla ramek typu jumbo (min 9 KByte),

- Min. 2 izolowane cyfrowe I/O,

- Min. 2 izolowane końcówki TTL do generowania wyjściowych impulsów wyzwalających,

- MediaAccessControl(MAC) i physical layer(PHY),

- Możliwość zasilania Power over Ethernet PoE (min. 15,4W),

- Wsparcie dla Link aggregation,

- Zgodność ze standardem IEEE 802.3af,

- Interfejs Ethernet min. 1000 BASE-T, 100 BASE-TX i 10 BASE-T (802.3, 802.3u i 802.3ab),

- Wsparcie dla min. 9 kB ramek jumbo,

- Wyzwalane I/O min. 2 izolowane cyfrowe wyjścia, min 2 izolowane cyfrowe wejścia,

- Min. 2 izolowane wyzwalane wejścia oraz min. 2 izolowane wyzwalane wyjścia,

- Izolacja napięciowa min. 1000 V @ 60 sekundach,

- Zakres temperatury pracy w zakresie co najmniej od 0˚C do +55˚C,

- Wilgotność pracy w zakresie min. od 5% do 90% RHNC,

- Zasilanie +12 V, +3.3 V.

Wymagane porty analogowe:

- Min. 4 równoległe kanały wideo, min. 16 CVBS wejść video, min. 1 CVBS wyjście video,

- Min. 12 wejść, min. 8 wyjść,

- Dowolna skalowalność wielkości ramki dla każdego z kanałów,

- Wyświetlanie tekstu i grafiki z użyciem Direct3D,

- Pamięć EEPROM konfiguracyjna,

- Software Development Kit dla Windows 7, Vista, XP i LINUX,

- Sterowniki dla WDM, TWAIN, VfW i ActiveX,

- Sprzętowy Watchdog.

Moduł sensorów powinien być wyposażony w:

- Sensor głębi o rozdzielczości min. 300x200 przy 30FPS,

- Sensor odległości co najmniej w zakresie od 0,4 do 6,5 m,

- Min. 2 sensory koloru o rozdzielczości co najmniej 640x480 px przy 30FPS,

- Macierz min. 4 sensorów dźwięku pozwalająca na rozpoznanie głosu 1 mówiącego,

- Sensor z filtrem podczerwieni,

- Promiennik podczerwieni wyświetlający chmurę punktów, których położenia rejestrowane są przez sensor z filtrem podczerwieni,

- Akcelerometr.

- Oprogramowanie komputerowe w polskiej lub angielskiej wersji językowej przeznaczone do przetwarzania wideo o poniższej funkcjonalności:

- Udzielenie zamawiającemu 1 /jednej/ licencji nie wyłącznej do zastosowań akademickich bez ograniczeń czasowych z możliwością zainstalowania na 
1 /jednym/ stanowisku komputerowym oraz możliwością wielokrotnego instalowania, reinstalacji na komputerze posiadanym przez Zamawiającego,

- Obsługa dla zaoferowanego przez dostawcę specjalistycznego zestawu Frame Grabber,

- Możliwość instalacji dla następujących systemów operacyjnych: 32/64-bit Windows XP / 2003 / Vista / 2008 / 7 / 8, 32/64-bit Linux, Mac OS X 10.7 / 10.8,

- Obsługiwane formaty plików (co najmniej): AVI, binary, BMP, GIF, JPEG, JPEG-2000, JPEG XR, PCX, PNG, PNM, Sun-Raster, TIFF, XWD,

- Wsparcie dla wielordzeniowych i wieloprocesorowych komputerów w zakresie automatycznego zrównoleglania operatorów w przypadku pracy na wielordzeniowych procesorach bez konieczności stosowania specjalnych technik programistycznych,

- Wsparcie dla SSE2 i AVX, oraz automatyczna akceleracja za pomocą GPU,

- Wsparcie dla urządzeń wykorzystujących DirectShow, TWAIN, Video4Linux,

- Oprogramowanie powinno realizować funkcje przeznaczone do projektowania aplikacji wizyjnych czasu rzeczywistego z wykorzystaniem języków programowania C, C++, C#, Visual Basic .NET, i Delphi w zakresie:

  - Przetwarzanie 3D,

  - Dopasowanie do zrotowanych obiektów,

  - Analiza obiektów typu Blob min 50 kształtów,

  - Pomiary odległości na obrazie,

  - Optyczne rozpoznawanie i weryfikacja znaków (OCR/OCV),

  - Wybór obszarów zainteresowań,

  - Detekcja linii, okręgów, elips z dokładnością min. 1/50 piksela,

  - Operacje morfologiczne,

  - Przetwarzania obrazów kolorowych,

  - Przetwarzanie dużych obrazów o wielkości min. 32K x 32K,

  - Algorytmy dla aplikacji nadzoru wizyjnego,

  - Kalibracja 3D kamer,

  - Wsparcie dla technik dopasowania obiektów,

  - Filtrowania,

  - Poprawy jakości obrazów,

  - Wygładzania,

  - Filtry krawędziowe,

  - Filtry punktowe,

  - Odtwarzanie brakujących części obrazu,

  - Filtry dla tekstur,

  - Operacja arytmetyczne dla obrazów,

  - Transformacje kolorów: CIElab, hsv, hsi, yiq, yuv, CIExyz, hls, ihs, etc.,

  - Transformacja Fouriera i jej pochodne np. DCT,DWT,

  - Transformacja Hough,

  - Subpikselowa ekstrakcja krawędzi i linii,

  - Wyszukiwania i przetwarzanie konturów,

  - Wyszukiwanie cech kształtów,

  - Progowanie,

  - Segmentacja obiektów,

  - Rozrost obszarów,

  - Klasyfikacja (SVM, GMM, KNN, sieci neuronowe),

  - Operacje morfologiczne,

  - Transformacje geometryczne,

  - Dopasowanie 3D,

  - Identyfikacja kodów kreskowych,

  - Kalibracja 3D,

  - Wizja 3D,

  - Przetwarzanie obrazów wideo,

  - Estymacja tła, przepływ optyczny,

  - Filtr Kalmana,

  - Śledzenie obiektów.

Do oferty należy dołączyć opis techniczny sprzętu i oprogramowania w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego - w języku polskim.

Zadanie nr 5

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż stanowiska do projektowania systemów video pracujących w czasie rzeczywistym.

- Zestaw uruchomieniowy do przetwarzania sygnałów video typu A w ilości 1 szt. 
o poniższych parametrach:

Płyta DSP zawierająca:

- Procesor główny: procesor sygnałowy DSP 64 bit, częstotliwość taktowania min. 600 Mhz:

    - o wydajności nie mniejszej niż 2400 MIPS

    - z co najmniej 6 niezależnymi jednostkami ALU,

    - z co najmniej 128 KB wewnętrznej pamięci Cache.

    - z co najmniej 2 niezależnymi jednostkami ALU dedykowanych do realizacji operacji szybkiego mnożenia

- Koprocesor Video: Dekoder video koprocesor video współpracujący z procesorem głównym:

    - z nie mniej niż 4 niezależnymi przetwornikami AC o rozdzielczości co najmniej 11 bitów,

    - obsługą standardów PAL, SECAM, NTSC, S-Video,

    - co najmniej 10 niezależnymi wejściami sygnałów video,

    - co najmniej 1 wyjściem separowanymego video w formacie Y-CR-CB-HSYNC-VSYNC,

- 4 wyjścia wideo DAC,

- Min. 128 MB DDR2 DRAM,

- Interfejs UART , CAN I/O,

- Min. 16 Mbytes pamięci flash, min. 64 Mbytes NAND Flash, min. 2 Mbytes SDRAM

- Kodek audio stereo typu AIC33 lub równoważnym innym kodekiem audio:

    - o współczynniku SNR nie mniejszym niż 100 dB,

    - 10 niezależnymi wejściami audio,

    - zmiennej częstotliwości próbkowania, co najmniej w zakresie 8 kHz do 96 kHz,

    - co najmniej 7 niezależnymi wyjściami sygnału audio stereo o mocy nie mniejszej niż 450 mW,

- Interfejs I2C z pamięcią eeprom wbudowaną w płytę,

- Interfejs Ethernet min 10/100 Mbit/s,

- Złącze Embedded JTAG Emulation,

- Złącze rozszerzeń dla płyt dodatkowych z interfejsem VLYNQ,

- Napięcie zasilania pojedyncze (+5V),

- Złącze rozszerzeń dla modułów dodatkowych z interfejsem ATA,

- Możliwość programowania przez USB i emulacji przez JTAG,

- Interfejs SPDIF Interface, analogowy i optyczny,

- Zgodny z RoHS

- Kodek wideo H.264, MPEG-4.

Zestaw Modułów komunikacyjnych:

- Bezprzewodowy zestaw komunikacyjny 8 modułów nadawczo-odbiorczych, współpracujący z zaoferowaną płytą DSP po łączach UART,

- pracujących na częstotliwości ISM 2.4 - 2.48 GHz,

- posiadających wsparcie dla standardów: ZigBee (4 moduły), SimpliciTI (2 moduły), 802.15.4 (2 moduły),

- Z 8-bitową jednostką sterującą o wydajności nie mniejszej niż 16 MIPS,

- O przepływności kanału radiowego nie mniejszej niż 200 kbit/s,

- Posiadającym własne zasilanie bateryjne gwarantujące pracę modułu komunikacyjnego bez zewnętrznego zasilania,

- Ze zintegrowanym panelem solarnym o wydajności umożliwiającej pracę modułu komunikacyjnego w warunkach zachmurzenia i zmierzchu, działającym również przy braku zasilania bateryjnego,

- Kompatybilnych z systemem operacyjnym open source TinyOS lub innym równoważnym mikrosystemem operacyjnym opartym na idei darmowego otwartego oprogramowania przeznaczonego dla bezprzewodowych mikromodułów komunikacyjnych,

- Umożliwiających podłączenie i obsługę wyświetlacza LCD alfanumerycznego po magistrali SPI,

- Umożliwiających podłączenie i obsługę sensorów natężenia światła, temperatury i wilgotności po magistrali I2C.

Płytka rozszerzenia I/O dla zestawu DSP podłączana do gniazda GPIO wyposażona w:

- 2x przekaźnik,

- 4x przełącznik typu DIP-Switch,

- 8x wejścia cyfrowe,

- 8x wyjścia cyfrowe,

- 8x diody sygnalizacyjne LED.

Wyposażenie:

- Zasilacz +5V DC

- Kabele USB,

- Kable Ethernet,

- Programator z funkcją debugera dla płyty DSP podłączany do komputera PC po łączu USB,

- Programator z funkcją debugera dla modułów komunikacyjnych podłączany do komputera PC po łączu USB,

- Instrukcja obsługi i techniczna dla płyty DSP i modułów komunikacyjnych i płyty rozszerzenia I/O.

- Zestaw uruchomieniowy do przetwarzania sygnałów video typu B  w ilości 1 szt. 
o poniższych parametrach:

Płyta DSP zawierająca:

- Procesor główny: dwurdzeniowy procesor sygnałowy DSP o następujących parametrach:

    - z co najmniej 1 64-bitowym rdzeniem sygnałowym DSP o wydajności nie mniejszej niż 2400 MIPS dla operacji stałoprzecinkowych i nie mniej niż 1200 MFLOPS dla operacji zmiennoprzecinkowym

    - nie mniej niż 256 KB pamięci podręcznej cache

    - z co najmniej 6 niezależnymi jednostkami ALU ogólnego przeznaczenia,

    - z co najmniej 2 niezależnymi jednostkami ALU dedykowanych do realizacji operacji szybkiego mnożenia,

- Min. 1 GByte DDR3 RAM,

- Min. 32 Megabit SPI Flash,

- Min. 2 GByte NAND Flash,

- Wyjście Composite Video,

- Wyjście Component Video,

- Interfejs Dual Host USB,

- Interfejsy rozszerzeń Video/GPMC/MCASP/Serial

- Zintegrowany interfejs HDMI,

- Interfejs Ethernet 10/100/1000 Mbit/s,

- Interfejs SD Media Card,

- Kodek stereo zawierający złącza: Line In/Out, Mic in, wyjście słuchawkowe,

- Interfejs (co najmniej): 2x SATA, 2x PCIe, RS-232, Interfejs do odbioru podczerwieni,

- Zegar czasu rzeczywistego,

- Konfigurowalny bootloader,

- Co najmniej 4 diody sygnałowe LED,

- Co najmniej 4 pozycyjny DIP Switch ustawiany przez użytkownika,

- Zasilanie pojedyncze (+12V),

- Interfejs 20 Pin CTI JTAG,

- Zgodność z RoHS.

Płyta extendera:

- z mikroprocesorem w technologii ARM o wydajności nie mniejszej niż 2000 MIPS dla częstotliwości taktowania 1GHz, posiadającym nie mniej niż 32 KB wewnętrznej pamięci Cache.

- Ze złączem µSD,

- Z Portem High-Speed USB 2,0,

- Z Portem Stereo Audio Out/In,

- Z Obsługą standardu Ethernet 10/100 MBit/s ze złaczem RJ-45,

- Z Portami video w standarcie DVI-D i S Video,

- Z Gniazdem do podłączenia kamery typu I/F.

Wymagane wyposażenie:

- Zasilacz +12V DC,

- Mysz USB,

- Karta pamięci SD o pojemności co najmniej 8 GB SD,

- Czytnik SD Card Reader (USB 2.0)

- Kabel USB męski na USB żeński,

- Kabel RS-232,

- Kabel HDMI,

- Kabel Ethernet zakończony obustronnie złączami RJ45, min. 1m,

- Programator z funkcją debugera dla płyty DSP podłączany do komputera PC po łączu USB,

- Programator z funkcją debugera dla płyty extendera podłączany do komputera PC po łączu USB.

- Kamera do zestawów uruchomieniowych do przetwarzania sygnałów video 
w ilości 1 szt. o poniższych parametrach:

- Kamera cyfrowa o rozdzielczości min. 3,0 Mega piksela i wydajności pracy nie mniejszej niż 30 klatek na sekundę,

- Kamera powinna posiadać interfejs umożliwiający jej podłączenie i obsługę strumienia video z poziomu zaproponowanych przez dostawcę zestawów uruchomieniowy do przetwarzania sygnałów video DSP.

- Brama Ethernet dla bezprzewodowych modułów komunikacyjnych w ilości 1 szt. 
o poniższych parametrach:

Brama do odczytu/zapisu zaoferowanego zestawu modułów komunikacyjnych:

- z interfejsem Ethernet 10/100 Mbit/s, złącze RJ-45,

- umożliwiająca zdalne programowania bezprzewodowych modułów komunikacyjnych (przez interfejs Ethernet) zaoferowanych przez wykonawcę,

- Zasilanie w technologii Power Over Ethernet (POE).

- Emulator sprzętowy USB w ilości 2 szt. o poniższych parametrach:

- Emulator sprzętowy podłączany do komputera PC poprzez złącze USB 2.0,

- Złącze emulujące w standardzie CJTAG/JTAG, kompatybilne z standardami interfejsów +1.8V lub +3.3V, interfejs CTI-20 pin lub 14-pin JTAG Header,

- Emulator powinien wspierać układy DSP i mikrokontrolery typu F28xx, C674x, C64x+, ARM9, C54xx, C55xx, C66x, Cortex™,

- Zasilanie z portu USB Komputera PC,

- Zgodny z RoHS,

- kabel USB.

- Komputer stacjonarny do sterowania zestawami uruchomieniowymi do przetwarzania sygnałów video w ilości 2szt. o poniższych parametrach:

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
|  | Procesor | Zaoferowany procesor powinien uzyskiwać w teście PassMark CPU Mark wynik nie mniej niż 9400 pkt. Wynik zaoferowanego procesora powinien znajdować się na stronie internetowej: http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html |
|  | Pamięć operacyjna | Zainstalowana na płycie głównej pamięć operacyjna RAM o pojemności co najmniej 8 GB (2x4096), |
|  | Parametry pamięci masowej | Zainstalowany 1 /jeden/ wewnętrzny dysk twardy HDD o pojemności co najmniej 500 GB, 7200obr/min, SATA. W przypadku awarii dysku twardego dysk pozostaje u Zamawiającego. |
|  | Grafika | Zintegrowany z płytą główną układ graficzny z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej ze wsparciem dla Microsoft DirectX 10.1, OpenGL 3.0, |
|  | Monitor | Monitor panoramiczny min. 21,5 cala, rozdzielczość min. 1920x1080 px |
|  | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy, |
|  | Obudowa | Typu SFF lub Desktop posiadająca co najmniej 1 x 5,25” zewnętrzne wąskie, 1 x 3,5” wewnętrzne. Obudowa powinna być zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem. Obudowa powinna umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Zasilacz o mocy min. 300W W celu weryfikacji usterki w obudowę komputera powinien być wbudowany wizualno-dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami a w szczególności musi sygnalizować: - Awarię BIOS-u - Awarię procesora - Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia kontrolera Video, płyty głównej, baterii płyty głównej |
|  | BIOS | - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń, - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia i wyłączenia wirtualizacji oraz włączenia i wyłączenia ilości rdzeni w procesorze, - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu oraz administratora, - Możliwość bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia i wyłączenia Wake on Lan z poziomu BIOS, - Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej oraz kontrolera USB z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość wyłączenia trybu bootowania dla urządzeń podłączanych do USB, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. |
|  | Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u Zamawiającego. |
|  | System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 7 PRO PL w wer. 64-Bit lub „równoważny” pozwalający na: - pracę w domenie MS Windows, - uruchomienie posiadanego przez Zamawiającego pakietu MS Office 2010 (instalacja pakietu MS Office 2010 przez Zamawiającego powinna przebiegać na zaoferowanym przez Wykonawcę systemie operacyjnym bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), - aktualizację pakietu MS Office 2010 przez Internet. Zamawiający wymaga, aby system operacyjny został dostarczony wraz z licencją pozwalającą na użytkowanie oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem. |
|  | Wymagania dodatkowe | - VGA, DVI lub DP, min. 8 x USB, w tym min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, Porty audio: z tyłu obudowy 2 szt. (wyjście liniowe oraz wejście na mikrofon), z przodu obudowy 2 szt. (wyjście na słuchawki, wejście na mikrofon). Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. - Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) ze wsparciem dla WoL i Remote Wake-UP. - Płyta główna powinna być wyposażona w 1 złącze PCI Express x16 low-profile. - Klawiatura USB w układzie polski programisty. - Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi - Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt. - Dołączony nośnik ze sterownikami. Replikator portów zawierający min.: - złącze D-Sub (1 szt.), złącze DVI (2 szt.), złącze DisplayPort (2 szt.), złącze audio wejście (1 szt.), złącze audio wyjście (1 szt.), złącze USB 3.0 (2 szt.), złącze PS/2 (2 szt.), złącze RJ-45 (1 szt.), złącze Parallel (1 szt.), złącze RS-232 serial (1 szt.), złącze podstawki na monitor (1 szt.), złącze zasilania (1 szt.). |
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu lub inny równoważny w tym zakresie. |

- Oprogramowanie komputerowe w polskiej lub angielskiej wersji językowej przeznaczone do programowania w języku C/C++. Udzielenie Zamawiającemu 2 /dwóch/ licencji niewyłącznych na czas nieokreślony z możliwością zainstalowania na 2 /dwóch/ stanowiskach komputerowych. Licencja na oprogramowanie ma umożliwić Zamawiającemu korzystanie z oprogramowanie zgodnie z przeznaczeniem, kopiowanie i przenoszenie zbiorów danych pomiędzy stanowiskami komputerowymi oraz umożliwić udostępnianie wyników osobom trzecim i publikację wyników badań.

Zaoferowane oprogramowanie komputerowe powinno zapewnić:

- Środowisko IDE z managerem projektów i edytorem umożliwiającym pisanie oprogramowania w języku C/C++ przystosowane do programowania zaoferowanych zestawów uruchomieniowych w zakresie procesorów DSP, ARM bezprzewodowych modułów komunikacyjnych

- Posiadające moduł programowego wsparcia programatorów/debugerów przeznaczonych dla zaoferowanych zestawów uruchomieniowych.

- Posiadające moduł programowego symulatora pracy procesorów DSP, ARM dla zaoferowanych zestawów uruchomieniowych.

- Oprogramowanie przystosowane do zainstalowania i uruchomienia na komputerach wyposażonych w system operacyjny Windows XP/7/8 w wersjach 32 i 64 bitowych.

Do oferty należy dołączyć opis techniczny zaoferowanego sprzętu i oprogramowania celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego - w języku polskim.

Zadanie nr 6

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż stanowiska przeznaczonego do  projektowania systemów audio pracujących w czasie rzeczywistym.

- Zestaw uruchomieniowy do przetwarzania sygnałów audio typu A w ilości 1 szt. 
o poniższych parametrach:

Płyta bazowa powinna zawierać:

- Układ typu ARM o wydajności nie mniejszej niż 200 MIPS dla częstotliwości taktowania 200MHz

- Min. 256MB pamięci RAM DDR3,

- Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej co najmniej 4.3”,

- Podwójny interfejs Gigabit Ethernet z zintegrowanym przełącznikiem,

- Moduł WiFi ze wsparciem Wifi Direct Support,

- Komunikacja: Bluetooth®, USB,USB-UART,

- możliwość współpracy z emulatorem podłączanym przez złącze USB,

- Wyjście audio,

- Zgodność z wymaganiami sprzętowymi systemów operacyjnych Linux i Android,

- Złącze rozszerzeń dla płyt extendera.

Płyta extendera o poniższych parametrach:

- Układ typu ARM o wydajności nie mniejszej niż 100 MIPS dla częstotliwości taktowania 100MHz,

- Min. 512MB pamięci RAM DDR2,

- Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej co najmniej 7”,

- Moduł bezprzewodowy Wireless (WiFi i BlueTooth),

- Możliwość programowania za pomocą dostępnej biblioteki Linux EZ SDK,

- Interfejsy: min 10/100Mbit/s Ethernet, UART, WiFi/Bluetooth, SD/MMC, USB2.0 OTG/HOST,

- Wejście Audio, Wyjście Audio, JTAG, CAN,

- Zgodność z wymaganiami sprzętowymi systemów operacyjnym Linux i Android,

- Złącze rozszerzeń dla płyt extendera.

Zestaw modułów komunikacyjnych o poniższych parametrach:

- Bezprzewodowy zestaw komunikacyjny 3 modułów nadawczo-odbiorczych, współpracujący z zaproponowaną płytą prototypową DSP po łączach UART,

- pracujących na częstotliwości ISM 2.4 - 2.48 GHz,

- posiadających wsparcie dla standardów: 802.15.4 (3 moduły),

- Z jednostką sterującą o wydajności nie mniejszej niż 16 MIPS,

- O przepływności kanału radiowego nie mniejszej niż 250 kbit/s,

- Posiadających co najmniej 512 KB pamięci Flash,

- Posiadających co najmniej 8 KB pamięci RAM,

- Antena zintegrowana z płytką modułu komunikacyjnego,

- Posiadających co najmniej 1 linię (zakończenie) obsługujące przetwarzanie Analogowo-Cyfrowe,

- Posiadających co najmniej 1 linię obsługi Uniwersalnej Magistrali Szeregowej UART,

- Kompatybilnych z systemem operacyjnym open source TinyOS lub innym równoważnym mikrosystemem operacyjnym opartym na idei darmowego otwartego oprogramowania przeznaczonego dla bezprzewodowych mikromodułów komunikacyjnych,

- Umożliwiających podłączenie i obsługę wyświetlacza LCD alfanumerycznego po magistrali SPI,

- Umożliwiających podłączenie i obsługę sensorów sensorów światła, temperatury, RH, ciśnienia, wilgotności, przyspieszenia/wstrząsów sejsmicznych, akustycznego, magnetycznego po magistrali I2C,

- Umożliwiającym podłączenie kodeków audio po magistrali I2S.

Płytka rozszerzenia I/O dla zestawu DSP podłączana do gniazda I2C wyposażona w:

- Co najmniej 1x przekaźnik typu Normalnie Otwarty,

- Co najmniej 1x przekaźnik typu Normalnie Zamknięty,

- Co najmniej 11x wejść analogowych z przetwornikami ADC 12 bitowymi,

- Co najmniej 64KB szeregowej pamięci EEPROM,

- Co najmniej 1x linie ogólnego przeznaczenia typu GPIO,

- Co najmniej 1x sensor temperatury,

- Co najmniej 1x sensor wilgotności.

Wymagane wyposażenie:

- Zasilacz +5V DC,

- 1xKabel USB o długości  min. 1 m,

- 1xKabel Ethernet ze złączami RJ45 o długości min. 1 m,

- Programator z funkcją debugera dla zestawu audio podłączany do komputera PC poprzez złącze USB,

- Programator z funkcją debugera dla modułów komunikacyjnych podłączany do komputera PC poprzez złącze USB,

- Instrukcja obsługi i techniczna dla zestawu audio i modułów komunikacyjnych i płyty rozszerzenia I/O.

- Zestaw uruchomieniowy do przetwarzania sygnałów audio typu B w ilości 1 szt. 
o poniższych parametrach:

Płyta bazowa powinna zawierać:

- Układ typu System On Chip zawierający:

    - Minimum 1 rdzeń DSP wydajności nie mniejszej niż 700 MIPS dla operacji stałoprzecinkowych i nie mniej niż 700 MFLOPS dla operacji zmiennoprzecinkowym,

    - Minimum 1 rdzeń ARM o wydajności nie mniejszej niż 700 MIPS,

- Min 512 MB RAM,

- Wyjścia audio: 3.5 mm jack, HDMI,

- Złącza: SD, MMC, SDIO,

- Interfejs 10/100 Mbit/s Ethernet RJ-45,

- Pamięć flash typu SDHC, min 4 GB z systemem operacyjnym Debian lub równoważnym Linux,

- Moduł WiFi Standard IEEE 802.11 b/g/n,

- Koncentrator, USB 2.0, 7 portowy,

- Zasilanie (+12V DC),

- Zgodność z RoHS.

Płyta extendera typu B1 powinna zawierać:

- mikroprocesor w technologii ARM z rodziny o wydajności nie mniejszej niż 200 MIPS dla częstotliwości taktowania 200MHz, posiadającym nie mniej niż 32 KB wewnętrznej pamięci Cache,

- Minimum 256MB pamięci RAM,

- Moduł LCD kolorowy o przekątnej co najmniej 7 cali o rozdzielczości min. 800x480 px z minimum 4 przełącznikami dla użytkownika,

- Moduł DVI-D z 21 pin interfejsem z minimum 2 diodami LED dla użytkownika,

- Interfejs USB 2.0,

- Interfejs 10/100 Mbit/s Ethernet,

- Złącze pamięci oraz karta pamięci o pojemności minimum 4GB,

- Złącze JTAG

Płyta extendera typu B2 powinna zawierać:

- mikroprocesor w technologii ARM z rodziny o wydajności nie mniejszej niż 120 MIPS dla częstotliwości taktowania 120MHz, posiadającym nie mniej niż 32 KB wewnętrznej pamięci Cache,

- Minimum 64 MB pamięci RAM,

- Minimum 16 MB pamięci szeregowej flash z interfejsem SPI,

- Moduł LCD dotykowy kolorowy o przekątnej co najmniej 4,3 cali,

- Akcelerometr,

- Moduł DVI-D z 21 pin interfejsem z minimum 2 diodami LED dla użytkownika,

- Interfejs USB 2.0,

- Interfejs CAN,

- Interfejs 10/100 Mbit/s Ethernet,

- Interfejs I2C,

- Złącze SD/MMC,

- Złącze JTAG.

Płyta extendera typu B3 powinna zawierać:

- mikroprocesor w technologii ARM o wydajności nie mniejszej niż 200 MIPS dla częstotliwości taktowania 200MHz, posiadającym nie mniej niż 8 KB wewnętrznej pamięci Cache,

- Minimum 64 MB pamięci RAM,

- Minimum 4 GB pamięci flash,

- Moduł LCD dotykowy kolorowy o przekątnej co najmniej 4,3 cali,

- Akcelerometr,

- Zegar RTC z podtrzymaniem bateryjnym,

- Moduł DVI-D z 21 pin interfejsem z minimum 2 diodami LED dla użytkownika,

- Interfejs USB 2.0 minimum 2 gniazda,

- Interfejs CAN,

- Interfejs 10/100 Mbit/s Ethernet,

- Interfejs I2C,

- Interfejs I2S,

- Interfejs RS-232,

- Złącze karty pamięci,

- Złącze JTAG.

Zestaw modułów komunikacyjnych bezprzewodowych o poniższych parametrach:

- Bezprzewodowy zestaw komunikacyjny 4 modułów nadawczo-odbiorczych, współpracujący z zaproponowanym zestawem audio po łączach UART,

- pracujących na częstotliwości ISM 2.4 - 2.48 GHz,

- posiadających wsparcie dla standardów: ZigBee (2 moduły), SimpliciTI (2 moduły),

- Z 8-bitową jednostką sterującą o wydajności nie mniejszej niż 16 MIPS,

- O przepływności kanału radiowego nie mniejszej niż 200 kbit/s,

- Umożliwiających podłączenie i obsługę wyświetlacza LCD alfanumerycznego po magistrali SPI,

- Umożliwiających podłączenie i obsługę sensorów natężenia światła, temperatury i wilgotności po magistrali I2C.

Zestaw Modułów komunikacyjnych przewodowych:

- zestaw komunikacyjny 5 modułów nadawczo-odbiorczych, współpracujący z zaoferowanym zestawem audio po łączach UART,

- Zasilanie 3 fazowe,

- Izolacja zabezpieczająca przed wysokim napięciem i prądem,

- Zgodność z technologią PLC/ SmartGrid,

- Co najmniej 1 podwójny modem PLC,

- Zgodność z wymaganiami sprzętowymi systemów operacyjnych Linux i Android,

- Kontroler AIC z 16-bit próbkowaniem,

- Interfejsy: Ethernet 10/100 Mbit/s RJ-45, PLC, <1-GHz RF, RS232, CAN,

- Zabezpieczenie przed ESD.

Wyposażenie:

- Zasilacz +12V DC

- Dokumentacja techniczna.

- Czytnik kart pamięci standardu SD Card Reader (USB 2.0),

- Kabel USB męski na USB żeński,

- Kabel RS-232,

- 1xKabel Ethernet ze złączami RJ45 o długości  min. 1 m,

- Programator z funkcją debugera dla zestawu audio podłączany do komputera PC poprzez złącze USB,

- Programator z funkcją debugera dla płyt extendera podłączany do komputera PC poprzez złącze USB,

- Instrukcja obsługi i techniczna dla zestawów audio, płyt extenderów i modułów komunikacyjnych

- Emulator sprzętowy USB w ilości 1 szt. o poniższych parametrach:

- Emulator sprzętowy powinien umożliwiać podłączenie do komputera PC poprzez złącze USB 2.0,

- Powinien posiadać złącze emulujące w standardzie CJTAG/JTAG, kompatybilne z standardami interfejsów +1.8V lub +3.3V, interfejs CTI-20 pin lub 14-pin JTAG Header,

- Powinien wspierać następujące układy DSP i mikrokontrolery typu: F28xx, C674x, C64x+, ARM9, C54xx, C55xx, C66x, Cortex™,

- Możliwość zasilania poprzez złącze USB Komputera PC,

- Zgodny z RoHS,

- kabel USB.

- Emulator sprzętowy USB/Ethernet w ilości 1 szt. o poniższych parametrach:

- Emulator sprzętowy powinien umożliwiać podłączenie do komputera PC poprzez złącze USB 2.0 oraz Ethernet 10/100 Mbit/s złącze RJ-45,

- Częstotliwość pracy linii zegarowej Emulatora nie mniejsza niż 64MHz,

- Powinien posiadać złącze emulujące w standardzie CJTAG/JTAG, kompatybilne z standardami interfejsów od +1.2V do +4.1V, interfejs CTI-20 pin lub 14-pin JTAG Header,

- Powinien wspierać następujące układy DSP i mikrokontrolery typu: C64x+, C28xxx, C5000, C6000, DaVinci, ARM, OMAP3, OMAP4, OMAPL13x, DM816x, AM389x, C6A816x,

- Możliwość zasilania poprzez złącze USB Komputera PC,

- Zgodny z RoHS,

- Zgodny z Embedded Trace Buffer (ETB),

- 1xkabel USB, min 1m

- 1xkabel Ethernet ze złączami RJ45 o długości min. 1 m,

- zasilanie +5V DC.

- Komputer stacjonarny przeznaczony do sterowania zestawami uruchomieniowymi do przetwarzania sygnałów video w ilości 2szt. o poniższych parametrach:

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
|  | Procesor | Zaoferowany procesor powinien uzyskiwać w teście PassMark CPU Mark wynik nie mniej niż 9400 pkt. Wynik zaoferowanego procesora powinien znajdować się na stronie internetowej: http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html |
|  | Pamięć operacyjna | Zainstalowana na płycie głównej pamięć operacyjna RAM o pojemności co najmniej 4 GB (1x4096) |
|  | Dys twardy | Zainstalowany wew. dysk twardy HDD o pomności co najmniej 500 GB 7200obr/min. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. |
|  | Grafika | Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej, ze wsparciem dla Microsoft DirectX 10.1, OpenGL 3.0. |
|  | Monitor | Monitor panoramiczny, o przekątnej co najmniej 21,5 cala, rozdzielczość min. 1920x1080px. |
|  | Układ dźwiękowy | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy. |
|  | Obudowa | Typu SFF lub Desktop posiadająca co najmniej 1 x 5,25” zewnętrzne wąskie, 1 x 3,5” wewnętrzne. Obudowa w jednostce centralnej powinna być zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem. Obudowa powinna umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Zasilacz o mocy min 300W . W celu weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualno-dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; w szczególności musi sygnalizować: - Awarię BIOS-u - Awarię procesora - Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia kontrolera Video, płyty głównej, baterii płyty głównej. |
|  | BIOS | - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych właczenia i wyłaczenia wirtualizacji oraz właczenia i wyłaczenia ilości rdzeni w procesorze - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu oraz administratora. - Możliwość bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych właczenia i wyłączenia Wake on Lan z poziomu BIOS - Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej oraz kontrolera USB z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość wyłączenia trybu bootowania dla urządzeń podłączanych do USB, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. |
|  | Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u Zamawiającego. |
|  | System operacyjny | Zainstalowany na sprzęcie system operacyjny w polskiej wersji językowej MS Windows 7 PRO PL w wersji 64-bit lub „równoważny” pozwalający na: - pracę w domenie MS Windows, - uruchomienie posiadanego przez Zamawiającego pakietu MS Office 2010 (instalacja pakietu MS Office 2010 przez Zamawiającego powinna przebiegać na zaoferowanym przez Wykonawcę systemie operacyjnym bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), - aktualizację pakietu MS Office 2010 przez Internet. Zamawiający wymaga, aby system operacyjny został dostarczony wraz z licencją pozwalającą na użytkowanie oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem. |
|  | Interfejsy komputera | - VGA, DVI lub DP, min. 8 x USB, w tym min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, Porty audio: z tyłu obudowy 2 szt (wyjście liniowe oraz wejście na mikrofon), z przodu obudowy 2 szt. (wyjście na słuchawki, wejście na mikrofon). Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. - Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) ze wsparciem dla WoL i Remote Wake-Up. - Płyta główna wyposażona w 1 złącze PCI Express x16 low-profile. - Klawiatura USB w układzie polski programisty. - Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi - Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt. Replikator portów zawierający min: - złącze D-Sub (1 szt.), złącze DVI (2 szt.), złącze DisplayPort (2 szt.), złącze audio wejście (1 szt.), złącze audio wyjście (1 szt.), złącze USB 3.0 (2 szt.), złącze PS/2 (2 szt.), złącze RJ-45 (1 szt.), złącze Parallel (1 szt.), złącze RS-232 serial (1 szt.), złącze podstawki na monitor (1 szt.), złącze zasilania (1 szt.). |
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu lub inny równoważny w tym zakresie w języku polskim. |

- Oprogramowanie komputerowe w polskiej lub angielskiej wersji językowej przeznaczone do programowania układów DSP i MSP.

Udzielenie Zamawiającemu 1 /jednej/ licencji nie wyłącznej na czas nieokreślony 
z możliwością zainstalowania na 1 /jednym/ stanowisku komputerowym. Licencja na oprogramowanie ma umożliwić Zamawiającemu korzystanie z oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem, kopiowanie i przenoszenie zbiorów danych pomiędzy stanowiskami komputerowymi oraz umożliwić udostępnianie wyników osobom trzecim.

Zaoferowane oprogramowanie powinno zapewnić następującą funkcjonalność:

- Środowisko IDE z managerem projektów i edytorem umożliwiającym pisanie oprogramowania w języku C/C++ przystosowane do programowania zaoferowanych zestawów uruchomieniowych w zakresie procesorów DSP, MSP, ARM, AVR, bezprzewodowych modułów komunikacyjnych

- Posiadające moduł programowego wsparcia programatorów/debugerów przeznaczonych dla zaoferowanych zestawów uruchomieniowych.

- Posiadające moduł programowego symulatora pracy procesorów DSP, ARM, MSP, AVR dla zaoferowanych zestawów uruchomieniowych.

- Oprogramowanie przystosowane do zainstalowania i uruchomienia na komputerach wyposażonych w system operacyjny Windows XP/7/8 w wersjach 32 i 64 bitowych.

Do oferty należy dołączyć opis techniczny zaoferowanego sprzętu i oprogramowania komputerowego w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego (w języku polskim lub angielskim).

Warunki gwarancji na Sprzęt

- Wykonawca udziela Gwarancji sprawnego działania Sprzętu opisanego szczegółowo 
w rozdziale IV SIWZ w okresie:

- dla zadania nr 1, zadania nr 2 pkt I i II, zadania nr 3, zadania nr 4, zadania nr 5 pkt I÷V 
i zadania nr 6 pkt I÷IV w okresie 24 miesięcy od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia;

- dla zadania nr 2 - pkt III i IV, zadania nr 5 pkt VI i zadania nr 6 pkt V w okresie 
36 miesięcy od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia.

- Uprawnionym do świadczeń gwarancyjnych jest Zamawiający bądź wskazane przez Zamawiającego osoby w tym każdy następny posiadacz Sprzętu.

- Świadczeń gwarancyjnych dokonuje się w miejscu instalacji Sprzętu.

- Świadczenia gwarancyjne wykonuje Wykonawca lub wskazany przez Wykonawcę podmiot (Punkt Serwisowy) na koszt i ryzyko Wykonawcy, a jeżeli wada jest tego rodzaju, że jej usunięcie wymaga użycia specjalistycznych urządzeń stacjonarnych, dopuszcza się jej usunięcie w innym wskazanym przez Wykonawcę miejscu.

- Okres obowiązywania Gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres rozpoczynający się w dniu zgłoszenia konieczności dokonania naprawy Sprzętu Wykonawcy lub w Punkcie Serwisowym, o którym mowa w punkcie 4 powyżej i kończący się w dniu naprawy bądź wymiany. Jeżeli w następstwie wykonania obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast Sprzętu wadliwego Sprzęt wolny od wad lub też zostały dokonane 2 naprawy Sprzętu, przewidziany powyżej okres obowiązywania Gwarancji biegnie na nowo od chwili otrzymania przez Uprawnionego z Gwarancji Sprzętu wolnego od wad lub dokonania ostatniej naprawy Sprzętu. O wyborze kolejnych świadczeń gwarancyjnych w przypadku wykonanych 2 napraw Sprzętu decyduje Uprawniony do świadczeń gwarancyjnych – naprawa bądź wymiana uszkodzonego elementu na nowy.

- Uprawniony z Gwarancji może dochodzić swoich praw również po zakończeniu okresu gwarancyjnego określonego powyżej w punkcie 1, o ile ujawnienie się wady Sprzętu nastąpiło przed upływem tego terminu.

- Naprawa bądź wymiana Sprzętu w ramach świadczeń gwarancyjnych nastąpi w terminie 
30 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia przez Uprawnionego. Zgłoszenie może nastąpić pisemnie, faxem, telefonicznie bądź przez e-mail.

- Gwarancja oraz świadczenia gwarancyjne Gwaranta zostały skalkulowane jako element oferty i w związku z udzieleniem gwarancji i wykonaniem obowiązków gwarancyjnych, Gwarantowi nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie. Uprawniony z Gwarancji nie będzie ponosił w okresie obowiązywania Gwarancji żadnych kosztów w tym kosztów naprawy przejazdu, pracy i zakwaterowania serwisantów a także, o ile wymaga tego rodzaj świadczeń gwarancyjnych, kosztów związanych odebraniem i dostarczeniem przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy Sprzętu podlegającego naprawie.

- Wszelkie części wymieniane w trakcie Naprawy dokonywanej przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy będą fabrycznie nowe i będą stanowiły dokładny odpowiednik części podlegających wymianie.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszystkie zaistniałe wady z wyjątkiem uszkodzeń spowodowanych korzystaniem ze Sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz uszkodzeń w wyniku działania sił zewnętrznych.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje rzecz będącą przedmiotem zamówienia oraz jej przynależności.

Warunki gwarancji na oprogramowanie

- Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem potwierdzenia przez strony należytego wykonania zamówienia i trwa 12 miesięcy.

- Gwarancja oraz świadczenia gwarancyjne Gwaranta zostały skalkulowane jako element oferty i w związku z udzieleniem gwarancji i wykonaniem obowiązków gwarancyjnych, Gwarantowi nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie.

- Świadczenie gwarancyjne polegają na usuwaniu błędów oprogramowania wynikłych 
w trakcie korzystania z oprogramowania.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie powinno zostać wykonane w terminie pomiędzy 18–22 listopada 2013 roku.

- UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

### WZÓR UMOWY

### Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

- PODWYKONAWSTWO ORAZ ZMIANY UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Umowa o udzielenie zamówienia publicznego będzie określała zakres zamówienia, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście, które zaś za pomocą podwykonawców.

Zamawiający może dopuścić zmianę zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy, jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu. Zmiana wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego.

Zmiana podwykonawcy wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego. Zgoda ta może być udzielona, jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu, w szczególności śmierć lub likwidacja dotychczasowego podwykonawcy, utrata przez dotychczasowego podwykonawcę możliwości prawidłowego i terminowego zrealizowania powierzonej mu części zamówienia.

- ZMIANY UMOWY

- zmiany nieistotne

Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy, które nie mają charakteru istotnego, co oznacza, że:

  - wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie czy też na wynik postępowania,

  - zmiany nie poszerzają zamówienia w sposób znaczący o zakres, który nie był pierwotnie ujęty w ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ oraz dokumentacji towarzyszącej SIWZ oraz

  - zmiany nie modyfikują równowagi ekonomicznej na korzyść Wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w pierwotnych warunkach zamówienia.

- zmiany istotne

Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy, jeżeli Zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany.

W związku z powyższym, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian:

- zmiana wynagrodzenia, wyłącznie w sytuacji, kiedy taka konieczność będzie wynikała ze zmian w obowiązującym prawie, w szczególności, gdy zmiana prawa prowadzi do zmiany stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie wyłącznie w zakresie odpowiadającym zmianie wysokości podatku VAT,

- zmiana podwykonawcy, na zasadach określonych w pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ,

- zmiana zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy, na zasadach określonych 
w pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ,

- zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku:

  - przerw w trakcie prac instalacyjnych, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego;

  - zajścia siły wyższej, w szczególności wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia, powstałych z przyczyn niezależnych od Stron umowy, które uniemożliwiają terminową realizację zamówienia;

w takim wypadku, termin zostanie przedłużony wyłącznie o czas niezbędny do zakończenia realizacji zamówienia.

  - WARUNKI PŁATNOŚCI

Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu całości zamówienia. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

### WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania powyższych warunków podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 PZP.

Wykonawcy zobowiązani są wykazać, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP.

### OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW W CELU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą „spełnia / nie spełnia”. Niewykazanie spełniania któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu, jak również braku podstaw do wykluczenia obliguje Zamawiającego do wykluczenia Wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Wskazanie poniżej oświadczenia oraz dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania nie później niż na dzień składania ofert.

- Spełnianie przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale VII pkt 1, 2, 3 i 4 SIWZ Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą (wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2).

- Podstawą oceny, czy Wykonawca nie podlega WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA na podstawie art. 24 ust. 1 PZP są następujące dokumenty:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia złożone wraz z ofertą (wzór oświadczenia – załącznik nr 3);

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji)  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Z odpisu tego powinno w szczególności wynikać, iż wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 PZP (według przywołanego przepisu wykluczeniu podlegają wykonawcy, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego).

- Podstawą oceny, czy Wykonawca nie podlega WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA na podstawie art. 24 ust 2 pkt 5 PZP są następujące dokumenty:

  - informacja Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów lub

  - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawca (wzór dokumentu – załącznik nr 5).

- POLEGANIE NA ZASOBACH PODMIOTU TRZECIEGO. Zgodnie z art. 26 ust 2b PZP Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących ich stosunków. Oznacza to, iż składając oświadczenie, którego wzór zawiera załącznik nr 2 do SIWZ, Wykonawca może wziąć pod uwagę zasoby podmiotu trzeciego, z którym wiąże go jakiś stosunek prawny.

- W takiej sytuacji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (według wzoru – załącznik nr 6; zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu odbiegającego od wzoru, pod warunkiem, że dokument ten będzie zawierał co najmniej te informacje, które wskazano w treści wzoru stanowiącego załącznik nr 6).

- Jeżeli podmiot trzeci, na zasobach którego Wykonawca polega, będzie brał udział w realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga wykazania, że w stosunku do tego podmiotu nie zachodzą okoliczności skutkujące wykluczeniem z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 PZP. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie podmiotu trzeciego o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru oświadczenia - załącznik nr 3) oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale VIII pkt 4 SIWZ.

- KONSORCJUM. O udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy mogą się ubiegać wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Warunki udziału w postępowaniu powinien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie. W tym celu należy złożyć jedno, wspólne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia – załącznik nr 2). Jednocześnie żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP. W związku z powyższym, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia powinien złożyć każdy z Wykonawców (wzór oświadczenia – załącznik nr 3). Ponadto w przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust 2 pkt 5 PZP składa każdy z wykonawców oddzielnie.

- WYKONAWCA ZAGRANICZNY. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII pkt 4 lit. b. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- FORMY DOKUMENTÓW. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia a także potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego są składane 
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty elektroniczne powinny być opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Kopie dokumentów dotyczących podmiotu wspólnie z wykonawcą ubiegającego się o udzielenie zamówienia oraz podmiotu trzeciego udostępniającego swe zasoby poświadcza za zgodność ten podmiot.

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW; OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje faksem, każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować:

- na adres:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój nr 143

- na faks nr:			52 374 92 67

- Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

    - w sprawach związanych z procedurą przetargową:

–   Pan Daniel Kostyra	tel. 52 374 92 62, w godz. 8:30 – 15:00

- SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIANY TREŚCI SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ.

- Zamawiający jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po terminie określonym w punkcie poprzedzającym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Treść zapytań (bez ujawniania ich źródła) wraz z wyjaśnieniami przekazana zostanie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz opublikowana na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ.

- Zamawiający jest uprawniony (w uzasadnionych przypadkach) do zmiany treści SIWZ. Dokonana zmiana przekazana zostanie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz opublikowana na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach oraz w przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu  Zamawiający przedłuży termin składania ofert informując o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz opublikuje tę informację na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ. Ponadto, Zamawiający zamieści zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków 
o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Informacje udzielone w trybie innym niż przewidziany w niniejszym rozdziale 
(w szczególności udzielone telefonicznie przez osoby uprawnione do kontaktu 
z Wykonawcami) nie mają waloru wyjaśnień, o których mowa w art. 38 PZP.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

- Zgodnie z art. 85 ust. 2 PZP Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, przy czym Zamawiający może tylko raz 
(co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą) zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty alternatywnej będzie skutkowało odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

- Pod rygorem nieważności oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć razem z tłumaczeniem na język polski.

- Oferta oraz jej załączniki powinny być czytelne. W tym celu zaleca się jej sporządzenie pismem maszynowym, na komputerze lub czytelnym pismem odręcznym.

- Ofertę sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ (formularz oferty).

- Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. Za podpisanie uważa się własnoręczny czytelny podpis, bądź podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu.

- Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa jako pełnomocnik Wykonawcy, do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony). 
Z przedstawionego pełnomocnictwa powinno jednoznacznie wynikać upoważnienie do podpisania oferty.

- Każda poprawka w treści oferty (w tym m.in. przekreślenie, nadpisanie, uzupełnienie itp.) powinna być parafowana przez Wykonawcę.

- Zamawiający zaleca, aby:

- każda strona oferty (w tym także dokumenty złożone wraz z ofertą) powinna być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę

- wszystkie strony oferty były ze sobą trwale złączone (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.) i kolejno ponumerowane.

- Jeżeli informacje zawarte w treści oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności), Wykonawca jest uprawniony do zastrzeżenia, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje takie powinny zostać opatrzone przez Wykonawcę klauzulą „informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Ponadto, zaleca się oddzielenie dokumentów zawierających takie informacje od pozostałych dokumentów składających się na ofertę i trwałe ich spięcie.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez jego uszkodzenia. Opakowanie powinno być zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy, 
zaadresowane:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój nr 143

oraz opisane:

„PRZETARG NA DOSTAWĘ SPRZĘTU ORAZ OPROGRAMOWANIA (WITiE)
- AZZP-DK.24-161/2013”

NIE OTWIERAĆ PRZED 18.09.2013r., godz. 10:10

- Na ofertę składają się w szczególności:

- wypełniony formularz oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1);

- dokumenty wymienione w rozdziale VIII SIWZ;

- opis techniczny zaoferowanego sprzętu i oprogramowania – w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego 
- w języku polskim (dotyczy zadania nr 1÷6) lub angielskim (dotyczy zadania nr 6);

- ważny certyfikat zarządzania jakością ISO 9001 lub równoważny w tym zakresie dotyczący producenta sprzętu – w języku polskim (dotyczy zadania nr 2 pkt III i IV, zadania nr 5 pkt VI i zadania nr 6 pkt V);

- jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik – pełnomocnictwo;

- jeżeli dotyczy - wskazanie części zamówienia, której (których) wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom) lub oświadczenie, że wykonanie całości zamówienia zostanie powierzone podwykonawcy (podwykonawcom).

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Wykonawca ma prawo do zmiany lub wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert. W tym celu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć (przed upływem terminu składania ofert) pisemne powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty. Zasady składania takich powiadomień są takie same jak zasady składania ofert opisane w pkt 10 niniejszego rozdziału SIWZ, z tym że opakowanie powinno być opatrzone dopiskiem „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

- Koperty opatrzone dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte podczas otwierania oferty Wykonawcy, który złożył powiadomienie o zmianach.

- Koperty opatrzone dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY” zostaną otwarte w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu prawidłowości wycofania, Zamawiający nie otworzy oferty uznanej za wycofaną.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Uwaga!   miejsce składania i otwarcia ofert różni się od adresu siedziby
Zamawiającego

- Oferty należy składać u specjalisty ds. zamówień publicznych

UTP w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7

Fordon, budynek nr 3.1, pok. 143 lub przesłać na powyższy adres.

- Termin składania ofert: do 18.09.2013r., do godz. 10:00

- Każda złożona oferta zostanie zaewidencjonowana i oznaczona poprzez nadanie jej kolejnego numeru oraz wskazanie daty i godziny wpłynięcia.

- MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi 18.09.2013r., o godz. 10:10

UTP w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7

Fordon, budynek nr 3.1, pok. 143.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców oraz zawarte 
w ofercie informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

- Otwarcie ofert ma charakter publiczny, co oznacza, że może wziąć w nim udział każdy zainteresowany. Wykonawca, który był nieobecny podczas otwarcia ofert może złożyć wniosek o przekazanie informacji, o których mowa w punkcie poprzedzającym.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena podana przez Wykonawcę w formularzu oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) jest całkowitym wynagrodzeniem za zrealizowanie całości zamówienia objętego niniejszym postępowaniem wraz z podatkiem od towarów i usług.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest podać cenę w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) słownie i liczbą. Podaną cenę należy rozumieć jako cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, 
z późn. zm).

- Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy. Cena podana w ofercie pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy za wyjątkiem sytuacji, o której mowa 
w rozdziale VI pkt 3 lit. b) SIWZ. Cena nie podlega waloryzacji.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

  - Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się kryteriami:

cena – 100 %

  - Ocena punktowa oferty będzie dokonana według następującego wzoru:

najniższa oferowana cena

------------------------------------    x   100

cena badanej oferty

  - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której przyznano najwięcej punktów.

  - Do etapu porównania ofert zostaną dopuszczone oferty nie podlegające odrzuceniu.

  - Zgodnie z art. 87 PZP zamawiający jest zobowiązany poprawić w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, którego oferta nie podlega odrzuceniu i, którego oferta została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert podane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej SIWZ.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o terminie po upływie którego może być zawarta umowa.

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczono niniejszą SIWZ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

- Jeżeli zawiadomienie, o którym mowa w pkt. 2 zostanie przesłane faksem, umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od przekazania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty. Jeżeli zawiadomienie, o którym mowa w pkt 2 zostanie przekazane pisemnie – termin ten wynosi 10 dni.

- Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum (oferta wspólna), Zamawiający zażąda (jeszcze przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego) umowy regulującej współpracę Wykonawców.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz treści niniejszej SIWZ przysługują także organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 PZP.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego:

  - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

  - odrzucenia oferty odwołującego.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z prawem czynności podjętej przez Niego lub zaniechaniu czynności, do której jest On zobowiązany na podstawie PZP, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie pkt 2.

- Termin na wniesienie odwołania wynosi:

a)  5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b)  odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;

c)  odwołanie wobec czynności innych niż określone w lit a) i b) wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Od rozstrzygnięcia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.

Załączniki:

- Formularz ofertowy- załącznik nr 1,

- Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,

- Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3,

- Wzór umowy wraz z dokumentem gwarancyjnym  - załącznik nr 4,

- Wzór informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej lub listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP– załącznik nr 5.

- Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów Wykonawcy – załącznik nr 6.

Załącznik nr 1 do SIWZ

# F O R M U L A R Z     O F E R T Y

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Nazwa Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia): ...........................................................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................

NIP ....................................................................................................................................................

REGON ............................................................................................................................................

Nr telefonu  ......................................................................................................................................

Nr faksu (do celów korespondencji z Zamawiającym) ...................................................................

Adres do korespondencji z Zamawiającym (jeżeli inny niż podany wyżej) ................................... ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(UWAGA-w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy)

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym dotyczącym:

Dostawa i montaż sprzętu oraz oprogramowania przeznaczonego do projektowania interfejsów telekomunikacyjnych oraz audio i wideo w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

SKŁADAMY OFERTĘ

na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na następujących warunkach:

Zadanie nr 1

Cena łączna: 	…………………………….., …..…… zł

(słownie: 	…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..)

Podana wyżej cena jest całkowitym wynagrodzeniem za wykonanie zamówienia wraz 
z podatkiem od towarów i usług

Zadanie nr 2

Cena*: 	…………………………….., …..…… zł

(słownie: 	…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..)

Podana wyżej cena jest całkowitym wynagrodzeniem za wykonanie zamówienia wraz 
z podatkiem od towarów i usług

Zadanie nr 3

Cena*: 	…………………………….., …..…… zł

(słownie: 	…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..)

Podana wyżej cena jest całkowitym wynagrodzeniem za wykonanie zamówienia wraz 
z podatkiem od towarów i usług

Zadanie nr 4

Cena łączna: 	…………………………….., …..…… zł

(słownie: 	…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..)

Podana wyżej cena jest całkowitym wynagrodzeniem za wykonanie zamówienia wraz 
z podatkiem od towarów i usług

Zadanie nr 5

Cena*: 	…………………………….., …..…… zł

(słownie: 	…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..)

Podana wyżej cena jest całkowitym wynagrodzeniem za wykonanie zamówienia wraz 
z podatkiem od towarów i usług

Zadanie nr 6

Cena*: 	…………………………….., …..…… zł

(słownie: 	…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..)

Podana wyżej cena jest całkowitym wynagrodzeniem za wykonanie zamówienia wraz 
z podatkiem od towarów i usług

*niepotrzebne skreślić

Oświadczamy, że:

- powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty,

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń,

- posiadamy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty,

- jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

- zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

……………….……….., dn. ………………….. r.

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

My, niżej podpisani

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

działając w imieniu

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

(nazwa Wykonawcy)

przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia;

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 907).

………………………….., dn. ………………….. r.

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

My, niżej podpisani

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

działając w imieniu

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

(nazwa Wykonawcy lub podmiotu trzeciego, na którego zasobach Wykonawca polega i, który będzie brał udział w realizacji zamówienia)

oświadczamy, że:

  - znana nam jest treść art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych

  - w stosunku do nas nie zachodzi żadna przesłanka wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określona w w/w przepisie

…………….………….., dn. ………………….. r.

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

wzór

- UMOWA nr AZZP-DK.24-161/Z1/Z2/Z3/Z4/Z5/Z6/2013

zawarta w Bydgoszczy w dniu ……………….. 2013  r. pomiędzy:

- Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich z siedzibą w Bydgoszczy

- przy ul. Ks. Kordeckiego 20, zwanym „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

………………………………………….,

a

…………………………………………… zwanym „Wykonawcą”, reprezentowanym przez

………………………………………….,

§ 1

Przedmiot zamówienia

- W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż sprzętu oraz oprogramowania przeznaczonego do projektowania interfejsów telekomunikacyjnych oraz audio i wideo w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Wykonawcę.

- Na mocy niniejszej umowy Wykonawca wykona dostawę i montaż ……………………………….. (zadanie 
nr 1÷6), w zakresie szczegółowo opisanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania 
nr AZZP-DK.24-161/2013 – dalej: SIWZ.

- Na potrzeby niniejszej umowy sprzęt oraz oprogramowanie stanowiące przedmiot zamówienia określa się także zamiennie jako „Sprzęt”.

§ 2

Termin i warunki dostawy

- Strony ustalają następujący termin i warunki dostawy:

  - Dostawa zostanie wykonana w terminie pomiędzy 18-22 listopada 2013 r.

  - Wykonawca dostarczy Sprzęt na swój koszt i ryzyko oraz dokona jego wniesienia, montażu i uruchomienia w miejscu wskazanym w § 2 ust. 2 umowy.

  - Po wykonaniu dostawy oraz przeprowadzeniu jednodniowego (4 godziny lekcyjne) instruktażu stanowiskowego dla 5 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi Sprzętu i oprogramowania 
w siedzibie Zamawiającego, Sprzęt zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu dostawy. Protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu.

- Miejsce dostawy przedmiotu umowy:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Al. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz

§ 3

Licencja na oprogramowanie (dotyczy zadania nr 4, 5 i 6)

- Wykonawca udziela Zamawiającemu nieograniczonej terytorialnie licencji na dostarczone wraz ze sprzętem oprogramowanie, która obejmuje prawo do zainstalowania oprogramowania w pamięci masowej komputera, załadowanie w pamięci RAM komputera i korzystania przez osoby wykonujące badania na Sprzęcie zgodnie z przeznaczeniem Sprzętu i oprogramowania oraz późniejszą publikację i udostępnianie wyników badań osobom trzecim zgodnie z warunkami Zamawiającego zawartymi w SIWZ.

- Licencja uprawnia Zamawiającego do korzystania z oprogramowania przez czas nieokreślony i zainstalowania oprogramowania na …… stanowiskach komputerowych oraz odinstalowania i ponownego zainstalowania oprogramowania na innym stanowisku komputerowym bez ograniczenia ilości tychże operacji.

- Wykonawca udziela również licencji na korzystanie z dołączonej do oprogramowania dokumentacji.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie jest uprawniony do udzielenia Zamawiającemu licencji, Wykonawca zapewnia, że osoba trzecia posiadająca autorskie majątkowe prawa do oprogramowania, udzieli licencji Zamawiającemu z tym, że Wykonawca zapewnia, że licencja udzielana Zamawiającemu będzie na warunkach opisanych w ustępach 1-3 powyżej.

- Licencja na oprogramowanie dostarczone przez Wykonawcę dla Zamawiającego będzie udzielona lub zapewniona na zasadach określonych w umowie z dniem podpisania protokołu dostawy.

- Z chwilą udzielenia Zamawiającemu licencji, Zamawiający nabywa własność nośników, na których oprogramowanie zostało utrwalone i dostarczone.

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, że udzielenie lub zapewnienie licencji, nie narusza autorskich praw majątkowych lub osobistych osób trzecich. W razie gdyby doszło do takiego naruszenia, pomimo zachowania przez Wykonawcę należytej staranności, Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody poniesione z tego tytułu przez Zamawiającego.

§ 4

Gwarancja

Wykonawca udziela gwarancji sprawnego działania Sprzętu objętego dostawą na warunkach opisanych 
w dokumencie gwarancyjnym stanowiącym integralną część umowy, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy.

§ 5

Warunki płatności

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za dostawę Sprzętu, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy zostało ustalone na kwotę ………….. zł (słownie: ……………………………………………………………….) brutto. Kwota powyższa obejmuje wynagrodzenie z tytułu udzielonych licencji na oprogramowanie oraz wartość nośników na których oprogramowanie utrwalono i dokumentacji (dotyczy zadania nr 4, 5 i 6).

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, wystawionej po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu, sporządzonego zgodnie z zapisem § 2 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy, na rachunek Wykonawcy prowadzony przez …………………………………………, nr ………………………...…………….…………………………………………………………………………..

§ 6

Należyte wykonanie zamówienia będzie potwierdzone protokolarnie przez umocowanych przedstawicieli Stron 
w terminie 7 dni licząc od dnia przekazania Sprzętu, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 umowy.

§ 7

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- 0,2 % należnego mu wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zamówienia;

- 20 % należnego mu wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 8

- Zmiany umowy są dopuszczalne wyłącznie na warunkach określonych przez przepisy prawa oraz postanowienia SIWZ.

- Ewentualne zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§ 9

W sprawach nieokreślonych w umowie, mają zastosowanie zapisy SIWZ, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907), Kodeksu Cywilnego oraz pozostałe przepisy materialnego i procesowego prawa polskiego.

§ 10

- Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 otrzymuje Zamawiający i 1 Wykonawca.

§ 11

- Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd w Bydgoszczy.

Zamawiający						Wykonawca

Załącznik nr  1 do umowy

Dokument gwarancyjny

Warunki gwarancji

- Wykonawca udziela Gwarancji sprawnego działania Sprzętu opisanego szczegółowo w rozdziale IV SIWZ:

- dla zadania nr 1, zadania nr 2 pkt I i II, zadania nr 3, zadania nr 4, zadania nr 5 pkt I÷V 
i zadania nr 6 pkt I÷IV w okresie 24 miesięcy od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia;

- dla zadania nr 2 - pkt III i IV, zadania nr 5 pkt VI i zadania nr 6 pkt V w okresie 
36 miesięcy od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia.

- Uprawnionym do świadczeń gwarancyjnych jest Zamawiający bądź wskazane przez Zamawiającego osoby 
w tym każdy następny posiadacz Sprzętu.

- Świadczeń gwarancyjnych dokonuje się w miejscu instalacji Sprzętu.

- Świadczenia gwarancyjne wykonuje Wykonawca lub wskazany przez Wykonawcę podmiot (Punkt Serwisowy) na koszt i ryzyko Wykonawcy, a jeżeli wada jest tego rodzaju, że jej usunięcie wymaga użycia specjalistycznych urządzeń stacjonarnych, dopuszcza się jej usunięcie w innym wskazanym przez Wykonawcę miejscu.

- Okres obowiązywania Gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres rozpoczynający się w dniu zgłoszenia konieczności dokonania naprawy Sprzętu Wykonawcy lub w Punkcie Serwisowym, o którym mowa w punkcie 4 powyżej i kończący się w dniu naprawy bądź wymiany. Jeżeli w następstwie wykonania obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast Sprzętu wadliwego Sprzęt wolny od wad lub też zostały dokonane 2 naprawy Sprzętu, przewidziany powyżej okres obowiązywania Gwarancji biegnie na nowo od chwili otrzymania przez Uprawnionego z Gwarancji Sprzętu wolnego od wad lub dokonania ostatniej naprawy Sprzętu. O wyborze kolejnych świadczeń gwarancyjnych w przypadku wykonanych 2 napraw Sprzętu decyduje Uprawniony do świadczeń gwarancyjnych – naprawa bądź wymiana uszkodzonego elementu na nowy.

- Uprawniony z Gwarancji może dochodzić swoich praw również po zakończeniu okresu gwarancyjnego określonego powyżej w punkcie 1, o ile ujawnienie się wady Sprzętu nastąpiło przed upływem tego terminu.

- Naprawa bądź wymiana Sprzętu w ramach świadczeń gwarancyjnych nastąpi w terminie 30 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia przez Uprawnionego. Zgłoszenie może nastąpić pisemnie, faxem, telefonicznie bądź przez e-mail.

- Gwarancja oraz świadczenia gwarancyjne Gwaranta zostały skalkulowane jako element oferty i w związku z udzieleniem gwarancji i wykonaniem obowiązków gwarancyjnych, Gwarantowi nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie. Uprawniony z Gwarancji nie będzie ponosił w okresie obowiązywania Gwarancji żadnych kosztów w tym kosztów naprawy przejazdu, pracy i zakwaterowania serwisantów a także, o ile wymaga tego rodzaj świadczeń gwarancyjnych, kosztów związanych odebraniem i dostarczeniem przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy Sprzętu podlegającego naprawie.

- Wszelkie części wymieniane w trakcie Naprawy dokonywanej przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy będą fabrycznie nowe i będą stanowiły dokładny odpowiednik części podlegających wymianie.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszystkie zaistniałe wady z wyjątkiem uszkodzeń spowodowanych korzystaniem ze Sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz uszkodzeń 
w wyniku działania sił zewnętrznych.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje rzecz będącą przedmiotem zamówienia oraz jej przynależności.

……………………………….

Podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

My, niżej podpisani

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

działając w imieniu

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

Oświadczamy, że  Wykonawca ………………………………………………………………….

* należy / nie należy do grupy kapitałowej.

W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907)

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, CO WYKONAWCA

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

…………………………., dnia …………………

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów

Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia na wskazanych poniżej warunkach:

| Podmiot trzeci: |  |
| --- | --- |
| Wykonawca: |  |
| Zamówienie: | Dostawa i montaż sprzętu oraz oprogramowania przeznaczonego do projektowania interfejsów telekomunikacyjnych oraz audio i wideo w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy |
| Zamawiający: | Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy ul. Ks. A. Kordeckiego 20 85-225 Bydgoszcz |
| Rodzaj zasobu oddawanego do dyspozycji: |  wiedza i doświadczenie  potencjał techniczny  osoby zdolne do wykonania zamówienia  zdolności finansowe |
| Oddanie do dyspozycji wskazanego zasobu będzie polegało na: |  |
| Okres, w którym Wykonawca będzie dysponował wskazanym zasobem: |  |
| Charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem trzecim |  |
| Czy oddanie do dyspozycji wskazanego zasobu będzie oznaczało udział (pośredni lub bezpośredni) podmiotu trzeciego w realizacji choćby części zamówienia? |  tak  nie |

…………………………., dnia …………………

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania podmiotu trzeciego