Bydgoszcz, dnia 17.09.2013r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój 143

Tel/Fax. 052 374 92 62/67

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę i montaż sprzętu oraz oprogramowania przeznaczonego do projektowania interfejsów telekomunikacyjnych oraz audio i wideo w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

nr postępowania:	AZZP-DK.24-161/2013

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  Zamawiający dokonuje zmiany 
w treści SIWZ.

- Zmiana treści nr 6 SIWZ dotyczy rozdziału nr IV zadanie nr 1 pkt II:

Poniżej zmieniona treść  SIWZ:

- Rozdzielczość nie mniej niż min 2400 x 2000,

- Co najmniej 1 optoelektroniczne wejście i co najmniej 1 optoelektroniczne wyjście,

- Tryby mono: Mono8, Mono12, (opcjonalnie: Mono12Packed, Mono16),

- Tryby koloru: RGB, (opcjonalnie - RGB8Packed, BGR8Packed),

- Tryby koloru: YUV, w standardach [YUV411, YUV422, YUV444] lub [YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed],

- Tryby Raw: 8-bitowy, 12-bitowy, opcjonalnie (16-bitowy, BayerRG8, BayerRG12, BayerRG12Packed),

- Co najmniej 2 tabele LUT (ang. Lookup Table), (przyspieszenie wykonania operacji matematycznych na pikselach obrazu),

- Wymagane warunki pracy:

- temp min w zakresie +5 °C do +45 °C,

- zasilanie (DC) co najmniej w zakresie 12 V - 24 V.

Pozostałe wymagania nie ulegają zmianie.

Zamawiający (-)